广西奥佳华新能源科技有限公司

生产新能源电池项目（一期）

（废水、废气、噪声部分）环境保护设施

竣工验收监测报告

建设单位：广西奥佳华新能源科技有限公司

编制单位：广西钦州市荔香环保科技有限公司

二〇二〇年十二月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项目负责人:                 （签字）

填表人：                    （签字）

建设单位：广西奥佳华新能源   编制单位：广西钦州市荔香环保

科技有限公司（盖章）           科技有限公司（盖章）

电话:                            电话: 0777-2828361

传真:                            传真: 0777-2828361

邮编:535000                      邮编: 535000

地址: 钦州高新技术产业区二期     地址: 广西钦州市永福西大街

10号6楼

目录

一、总论	1

1.1验收监测依据	1

1.2竣工验收监测的范围和目的	3

1.3验收监测工作程序	5

1.4环境保护目标	6

二、工程概况及实施、变更情况	7

2.1工程概况	7

2.2工程内容和规模	10

2.3项目主要原辅材料及能源供应	21

2.4总平面布置	24

2.5生产工艺分析	24

2.6项目主要污染物产生及排放情况	42

2.7非正常排放污染物	44

2.8工程变更情况	45

三、环评结论及批复意见	46

3.1环境影响评价结论	46

3.2环评批复意见	55

四、项目竣工环境保护验收监测评价标准	56

4.1废水排放标准	56

4.2废气排放标准	58

4.3厂界噪声排放标准	59

六、验收监测实施内容	61

6.1验收监测工况	61

6.2废气监测	61

6.3废水监测	68

6.4厂界噪声监测	71

七、污染物排放总量控制分析	74

八、环境风险突发事故应急能力检查	75

8.1 环境风险分析	75

8.2 风险防范措施	76

8.3 应急措施和预案的制定	80

8.4小结	84

8.5建议	84

九、环境管理检查	85

9.1建设项目环境管理制度和环境保护设施“三同时”的执行情况	85

9.2环境保护组织机构、管理制度和监测计划情况	85

9.3环保设施的运行及维护情况	85

9.4应急计划	85

9.5环评及批复要求落实情况检查	85

十、公众参与调查	91

10.1 调查目的	91

10.2 调查对象及方法	91

10.3 调查结果统计分析	91

十一、验收监测结论和建议	93

11.1验收监测结论	93

11.2 建议	95

附图：

附图1  地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  现场图片

附图4  监测点位布置图

附件：

附件1   验收监测委托书

附件2   环评批复

附件3   固体废物验收批复

附件4   申请变更项目业主复函

附件5   建设单位营业执照

附件6   工况证明

附件7   排污许可证

附件8   检验检测机构资质认定证书（1）

附件9   验收监测报告（1）

附件10  监测单位资质认定证书（2）

附件11  验收监测报告（2）

附件12  公众意见调查表

附表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

一、总论

1.1验收监测依据

1.1.1法规性依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1起实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正，2018年1月1日起实施）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年第二次修正，2018年10月26日起施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修订，2018年12月29日起实施）；

（6）《中华人民共和国土地管理法》（2004年第二次修正）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订）2013年1月1日实施；

（8）《中华人民共和国城乡规划法》中华人民共和国主席令第七十四号（2008年1月1日起实施）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；

（10）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国家环境保护总局令第13号）（2017年11月22日）；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年第44号令）；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（13）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2012〕134号）；

（14）国务院发布《大气污染防治行动计划》（2013年）；

（15）国务院发布《水污染防治行动计划》（2015年）；

（16）《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令，2011年12月1日起施行）；

（17）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

（18）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号，2002年8月）；

（19）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日）；

（20）《中华人民共和国城乡规划法》（中华人民共和国主席令第74号，2008年1月1日）；

（21）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）；

（22）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号，2014.12.30）；

（23）《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》（环发〔2009〕150号）（2017年12月17日）；

（24）国家环保总局《污染源监测管理办法》（环发〔1999〕246号）。

1.1.2地方法律法规及规范性文件

（1）《广西壮族自治区环境保护条例》（2016.2.25修订，2016.9.1实施）；

（2）《广西环境保护和生态建设“十三五”规划》（2016年10月10日实施）；

（3）《广西壮族自治区大气污染联防联控改善区域空气质量实施方案》（桂政办发〔2011〕143号；

（4）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西水污染防治行动计划工作方案的通知》（桂政办发〔2015〕131号）；

（5）《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（桂环办函[2013]215号）；

（6）《广西壮族自治区建设项目环境监察办法（试行）》（桂环发〔2010〕106号）；

（7）《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市“十二五”节能减排综合性实施方案的通知》（钦政办〔2012〕130号）；

（8）《钦州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（9）《关于钦州市市区饮用水水源保护区重新划定方案的批复》（桂政函〔2012〕116号）；

（10）《广西壮族自治区生态功能规划》（2012）；

（11）《钦州市生态功能区划》；

（12）《关于贯彻落实<建设项目环境保护管理条例>取消建设项目环境保护设施竣工验收行政许可事项的通知》（广西环保厅）（桂环函[2017]1834号）；

（13）广西壮族自治区环境保护厅《关于进一步规范和加强广西壮族自治区环境保护厅建设项目竣工环境保护验收管理工作的通知》（规环发﹝2015﹞4号）；

（14） 《广西壮族自治区环境保护厅关于建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（桂环函﹝2018﹞317号）。

1.1.3技术性依据

（1）国家环保总局环发〔2000〕38号《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》；

（2）安徽中环环境科学研究院有限公司《钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目环境影响报告书》（2018年2月）；

（3）钦州市环境保护局钦环审〔2018〕30号《关于钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目环境影响报告书的批复》（2018年2月）；

（4）HJ606-2011《工业污染源现场检查技术规范》；

（5）HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》；

（6）HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》。

1.2竣工验收监测的范围和目的

1.2.1验收监测的范围

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，钦州市奥佳华新能源科技有限公司委托安徽中环环境科学研究院有限公司承担钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目环境影响评估工作，2018年02月，安徽中环环境科学研究院有限公司编制完成《钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目环境影响报告书》。2018年02月27日，钦州市环境保护局以“钦环审[2018]30号”文件《关于钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目环境影响报告书的批复》对该项目进行批复，同意该项目建设。广西奥佳华新能源科技有限公司原名钦州市奥佳华新能源科技有限公司，2018年3月，经钦州市钦南区工商行政管理局批准，正式更名为广西奥佳华新能源科技有限公司。

广西奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目建设5条无汞锌锰电池生产线、25条扣式电池生产线，建成后年产10亿只无汞碱性锌锰电池、50亿只扣式电池及其配套电池盖、电池壳。其中1.5V扣式电池盖原材料冷轧板需进行表面处理，镀种为镍、铜、铟、锡，处理量为100万m2/a，处理后冲压成电池盖；1.5V扣式电池壳则由冷轧板（不需表面处理）冲压后再进行镍表面处理，其它类型电池原材料及产品均不需要表面处理；项目租用广西钦州高新技术产业开发区二期C04号地块，租用3#、4#、5#共3栋标准厂房，建筑面积共计47636.84m2；布置扣式电池生产车间、无汞锌锰电池生产车间、电池铜镍锡铟表面处理车间、电池壳生产车间、原料及成品仓库和废水处理站等环保措施及公用设施；新增注塑机、混料机、啤粉机、铜镍锡铟带生产线等设备。

目前项目（一期）实际建成5号电池已建一条生产线，产量为0.5亿只/a；4条扣式电池生产线，年产量为7.15亿只/a。本次验收只针对已建成的的一条5号电池生产线和4条扣式电池生产线。核查主辅工程及其配套的环境保护设施完成情况；污染防治措施落实情况；环境保护设施运行效果监测；建设单位环境保护管理检查；项目生产区周边敏感点公众意见调查等。

1.2.2监测的目的

（1）检查项目的环保设施是否按环评和初步设计要求建设完成；

（2）检查项目的污染物排放是否符合项目环评报告书、国家和地方的污染物排放标准；

（3）监测项目各类环保设施的运行效果；

（4）对工程的环境管理进行检查；

（5）通过监测分析结果，找出存在问题并提出整改建议，为环保主管部门对项目竣工环境保护验收提供科学依据。

1.3验收监测工作程序

该项目竣工环境保护验收监测工作程序详见图1-1。

资料查阅、现场勘查

环境影响评价文件及批复

初步设计文件及批复

其它基础资料

工程基本

情况

环保设施、

措施情况

污染物排放及受纳环境

环评及批复要求

编制验收监测方案

工作目

的、范围

监测内容

质量控制要求

验收评价标准、依据

监测方法及仪器

调查内容

实施现场监测、检查

工况监控

现场及实验室质控

环保设施监测

环境管

理检查

污染物排放监测

环境质量监测

固废处置调查

编制验收监测报告

工况及质控结果

环境影响

情况

结论与

建议

环保设施运行效果

污染物排放达标情况

调查结果

图1-1   验收监测工作程序

1.4环境保护目标

通过现场踏勘，项目（一期）评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感对象。本项目环境保护目标为：

（1）大气环境保护目标：环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）地表水环境保护目标：项目污水受纳水体为钦江，附近地表水体为小河流，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）地下水环境保护目标：项目评价范围内同一水文地质单元。

（4）声环境保护目标：以评价区周边居民区等为保护目标，区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，周边200m范围内无村庄、学校等声环境保护目标。

根据现场踏勘，项目环境敏感保护目标情况见表1-1。

表1-1    环境敏感点分布情况一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 相对方位 | 和最近厂界间距（m） | 规模 | 饮用水情况 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境及环境风险 | 桥坪村 | 西面 | 537 | 8户，共30人 | 水井供水，属于机钻井，平均井深约25m | 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及环境风险 |
|  | 大田 | 西北面 | 580 | 15户，共40人 |  |  |
|  | 菱竹坪 | 西南面 | 1000 | 30户，共100人 |  |  |
|  | 何家 | 东面 | 1800 | 20户，共50人 |  |  |
|  | 高新区安置小区 | 西面 | 300 | 共2000人（在建） | 园区内供水 |  |
|  | 园区生活配套区 | 东南面 | 500 | 共容纳5000人（在建） | 园区内供水 |  |
|  | 新民江 | 西北面 | 1800 | 30户，共80人 | 水井供水，属于机钻井，平均井深约25m |  |
|  | 八角坪 | 西面 | 1800 | 10户，共30人 |  |  |
|  | 许屋 | 西面 | 2500 | 15户，共35人 |  |  |
|  | 周屋 | 西面 | 2100 | 20户，共45人 |  |  |
|  | 田头屋 | 西南面 | 2300 | 25户，共50人 |  |  |
| 地表水 | 钦江 | 西北面 | 2700 | 大河 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 溪流 | 西南面 | 430 | 小河 | / |  |
| 地下水 | 项目评价范围内分布有少数分散式集中饮用水源，周边同一水文地质单元的村民均饮用地下水井 |  |  |  | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |
| 生态环境 | 项目区域及周边500m范围的植被 |  |  |  | / | 生态环境不受明显影响 |

二、项目、工程概况及实施、变更情况

2.项目概况

建设单位广西奥佳华新能源科技有限公司于2018年12月28日委托广西钦州市荔香环保科技有限公司开始启动竣工环境保护验收工作。

2019年4月向钦州市生态环境局递交了广西奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目（一期）（固体废物部分）环境保护设施竣工验收监测报告，在开展固体废物部分验收会议时，由于广西奥佳华新能源科技有限公司缺少部分危废处置协议，钦州市生态环境局要求补充相关危废处置协议再进行下一步验收工作。

整改期间（固废部分），广西奥佳华新能源科技有限公司于2019年6月16日开展了广西奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目（一期）（水、气、声部分）自主验收工作，在开展水、气、声部分验收会议时，自主验收工作组提出了本次自主验收中监测报告出现了缺、漏项的情况，并要求补充监测。

2019年7月3日，补充监测后的监测数据发现废水中的部分因子有超标现象，自主验收工作组再次提出整改。

整改期间（水、气、声部分），广西奥佳华新能源科技有限公司于2020年补充了广西奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目（一期）（固体废物部分）环境保护设施竣工验收监测报告中的危废处置协议，并于2020年2月5日取得了固体废物环境保护设施竣工验收申请的批复（文号：钦环验【2020】6号）。

由于2020年春节期间和春节后为疫情高峰期，广西奥佳华系能源科技有限公司内部员工无法返厂上班，整个厂区一直未能正常投入生产。直至2020年9月8日~9日广西奥佳华新能源科技有限公司才委托监测公司重新监测了废水，并在9月18日得到了监测公司的监测数据。本次废水监测各项排放因子均无超标现象，则视广西奥佳华新能源科技有限公司已为整改完成。

2.1工程概况

（1）项目名称：广西奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目（一期）；

（2）建设性质：新建；

（3）建设地点：广西钦州市高新技术产业开发区二期C04号地块3#、4#、5#标准厂房，项目地理位置详见附图1；

（4）占地面积：11711.16m2；

（5）建设规模：建设5条无汞锌锰电池生产线、25条扣式电池生产线，建成后年产10亿只无汞碱性锌锰电池、50亿只扣式电池及其配套电池盖、电池壳。其中1.5V扣式电池盖原材料冷轧板需进行表面处理，镀种为镍、铜、铟、锡，处理量为100万m2/a，处理后冲压成电池盖；1.5V扣式电池壳则由冷轧板（不需表面处理）冲压后再进行镍表面处理，其它类型电池原材料及产品均不需要表面处理。

（6）建设内容：项目租用广西钦州高新技术产业开发区二期C04号地块，租用3#、4#、5#共3栋标准厂房，建筑面积共计47636.84m2；布置扣式电池生产车间、无汞锌锰电池生产车间、电池铜镍锡铟表面处理车间、电池壳生产车间、原料及成品仓库和废水处理站等环保措施及公用设施；新增注塑机、混料机、啤粉机、铜镍锡铟带生产线等设备；全部建成后形成年产10亿只无汞锌锰电池、50亿只扣式电池的生产能力。目前7号电池生产线未建设；5号电池已建一条生产线，产量为0.5亿只/a；扣式电池生产线共25条，已建成4条，年产量为7.15亿只/a。

（7）四周情况：目前，园区二期3#、4#、5#三栋标准厂房已建设完毕，项目所在区域内已实现土地平整，而园区的道路、电、给排水和绿化等工程正在施工中，预计在2018年底可全部完工。项目厂址北面为荒坡；西面300m为高新区异地扶贫安置小区（正在建设中），东南面250m为北部湾制药公司（已投产）；东面为正在建设标准厂房；距离最近的敏感点为项目西面537m桥坪村村委，四周环境现状图见附图7；

（8）实施进度：2018年3月~2018年9月，共7个月；

（9）总投资及环保投资：项目总投资20970.52万元，其中环保投资625万元，占工程总投资的2.98%；

（10）项目劳动定员

项目（一期）工作人员150人，年工作330天，每天3班、每班工作8小时。

（11）污染防治措施：

1）酸雾：项目采用酸雾净化塔处理本项目产生的酸雾，在电镀线上的电镀槽、酸活化槽上设置集气罩，产生的酸雾（盐酸雾、硫酸雾）经集气罩收集后由风管引至3#标准厂房东侧楼顶的酸雾净化塔处理后由1#酸雾排气筒（1#排气筒位于3#标准厂房东侧）排放，排气筒高度25m。

2）粉尘：项目（一期）粉尘经收集进入布袋除尘器处理后通过23m高排气筒高空排放。

3）有机挥发废气：针对项目（一期）产生的有机废气，分别在锌水车间、胶水车间设置集气装置，采用喷淋塔、UV光解净化装置、蜂窝活性炭吸附装置等设备处理收集的废气，很大程度上改善了周边环境，也对车间内生产员工的健康起到了很好的保护作用。

4）电池配件表面生产废水：生产废水分类收集排入厂区的各种废水管网，含镍废水由含镍废水管网收集，进入车间内废水池单独处理，采用处理工艺为化学沉淀处理技术。含铜废水由含铜废水管网收集，含铟废水由含铟废水管网收集，含锡废水由含锡废水管网收集，其他废水由综合废水管网收集，收集后进入各个废水池中，采用“化学+沉淀”处理技术沉淀处理后，再进入车间外综合废水处理站，与其他废水合并综合处理，“采用混凝沉淀+砂滤+离子交换+澄清”工艺，最终进入河东污水厂处理达标排放。50%废水再进行深度处理，回用至生产。

5）电池生产废水：项目电池清洗废水水质可满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2新建企业锌锰电池水污染物间接排放限值，进入车间外综合废水处理站综合处理，最终进入河东污水处理厂处理达标排放。

6）生活污水：项目运营期生活污水经化粪池处理后排入市政管网，进入河东污水处理厂处理，处理达标后排入钦江。

7）噪声污染防治措施：通过对空压机、冲床、铣床、磨床、车床、钻床等噪声级别的大的设备基础等部进行减振、隔振阻尼措施；将空压机等设置在独立的房间，并对墙体、门等做好隔声措施；加强空压机等噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

8）危险废物处置

①废滤芯、电镀废渣、废水处理站污泥属于《国家危险废物名录》（2016年）中的表面处理废物，收集后交兴业海创环保科技有限责任公司回收处理。

②废离子交换树脂属于《国家危险废物名录》（2016年）中有机树脂类废物，危废编号为HW13，收集后交兴业海创环保科技有限责任公司回收处理。

③废机油、废机油桶属于《国家危险废物名录》（2016年）中的废矿物油与含矿物油废物， 收集后交兴业海创环保科技有限责任公司回收处理。

④废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年）中的废矿物油与含矿物油废物， 收集后交兴业海创环保科技有限责任公司回收处理。

⑤废电池暂存于危废暂存间，达到一定量后交由兴业海创环保科技有限责任公司处理。

9）一般固体废物处置

①废化学品桶、原料桶等统一收集后交给原厂家回收处理。

②生活垃圾及清掏污泥均交给环卫部门统一处理。

③布袋除尘器收集粉尘回用。

④废边角料交由钦州市钦州港中州废旧金属回收有限公司处理。

2.2工程内容和规模

- 2.2.1生产规模及产品方案

项目（一期）主要发展无汞锌锰电池产品，为降低生产成本，本项目（一期）还发展扣式电池及其配件产品，其产品方案见表2.2-1及表2.2-2。

表2.2-1  项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 型号或规格 | 产量 |  | 说明 | 实际建成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | LR6电池（锌锰电池） |  | 亿只/a | 10 | 主要用于遥控器、闪光灯、计算器、儿童玩具等产品。电压等级为1.5V | 7号电池生产线未建设；5号电池已建一条生产线，产量为0.5亿只/a。 |
| 1.1 | 7号电池 | AAA型 | 亿只/a | 5 |  |  |
| 1.2 | 5号电池 | AA型 | 亿只/a | 5 |  |  |
| 2 | 扣式电池 |  | 亿只/a | 50 | 主要用于电脑主板，电子表，电子词典，电子秤，遥控器，电动玩具，心脏起搏器，电子助听器，计数器，照相机等小微电子产品 | 扣式电池生产线共25条，已建成4条，年产量为7.15亿只/a。 |
| 2.1 | 1.5V扣式电池 | AG型 | 亿只/a | 45 |  |  |
| 2.2 | 3V扣式电池 | CR型 | 亿只/a | 5 |  |  |
| 3 | 扣式电池配套电池壳、盖 |  |  |  | / |  |
| 3.1 | 表面处理冷轧板 | B＝500mm | 万m2/a | 100 | 材质：冷轧板（主要成分为铁、碳），1.5V扣式电池电池盖的原材料 | 配套 |
| 3.2 | 电池盖（负极） |  | 亿只/a | 50 | / | 配套 |
| 3.2.1 | 1.5V扣式电池盖 | AG型 | 亿只/a | 45 | 材质：冷轧板（主要成分为铁、碳），表面处理后的冷轧板冲压形成 | 配套 |
| 3.2.2 | 3V扣式电池盖 | CR型 | 亿只/a | 5 | 材质：不锈钢（因原材料材质不同，故不锈钢不需表面处理） | 配套 |
| 3.3 | 电池壳（正极） |  | 亿只/a | 50 | / | 配套 |
| 3.3.1 | 1.5V扣式电池壳 | AG型 | 亿只/a | 45 | 材质：冷轧板（主要成分为铁、碳），冷轧板不需表面处理直接冲压后进行镀镍处理 | 配套 |
| 3.3.2 | 3V扣式电池壳 | CR型 | 亿只/a | 5 | 材质：不锈钢（主要成分为合金元素，因原材料材质不同，故不锈钢不需表面处理） | 配套 |

注：产品产量为合格产品产量

本项目需要表面处理的有1.5V扣式电池电池盖原材料冷轧板、冲压后的1.5V扣式电池电池壳，1.5V扣式电池电池盖原材料冷轧板表面采用连续镀的方式进行表面处理，镀种为镍、铜、铟、锡，然后冲压加工成电池盖，电池壳则由冷轧板（不需表面处理处理）冲压后进行镀镍处理。最终电池壳、盖组装得到电池产品。

该项目的表面处理后产品只用于本项目的生产，不对外服务销售。项目电镀产品方案见表2.2-2。

表2.2-2  项目电镀产品方案一览表

| 序号 | 车间 | 自动化程度 | 电镀面积（m2） | 镀层组合 | 每层镀层厚度（μm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷轧板表面处理车间 | 连续镀 | 1000000 | 镍+镍+镍+铜+铟+锡 | 镍：8；铜：10；铟：1；锡：5 |
| 2 | 电池壳处理车间 | 滚镀 | 900000 | 镍 | 镍：5 |

- 2.2.2项目组成内容

项目（一期）总占地11711.16m2，建筑面积47636.84m2，项目（一期）工程由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程及依托工程组成。

- 2.2.2.1主体工程

项目（一期）主体工程主要为3#、4#及5#标准厂房，3#标准厂房为3层混凝土结构，高18m，总占地面积为5018.88m2，总建筑面积为20234.58m2，主要用于电池生产及表面处理车间，1层为表面处理车间、五金冲压车间、中水回用车间，3楼为包装车间、成品仓库、危废暂存间，4楼为办公区域。3#厂房一楼西面为应急池、镍、铜、铟、锡重金属预处理池，北面为综合污水处理站。

4#标准厂房为4层混凝土结构，高18m，总占地面积为5018.88m2，总建筑面积为20234.58m2；1层冲盖车间、塑胶车间、工程部、仓库；2层南面车间办公室、北面配粉车间；3层扣式电池生产线；4层西面为泡胶车间、印油车间、粉房车间。

5#标准厂房为4层混凝土结构，高20m，总占地面积为1673.4m2，总建筑面积为7167.68m2，1楼为5号电池外壳冲压车间；4楼为5号电池装配及包装车间。

- 2.2.2.2辅助工程

- （1）纯水制备系统

项目（一期）工序用水对水中的离子的浓度要求较高，必须控制在一定的低浓度水平上，需采用纯水。项目选用的纯水系统主要采用“砂滤+碳滤+精密过滤+渗透膜+离子交换树脂”。项目纯水系统的进水为自来水及回用水，电导率保证在100μS/cm以下，因此纯水系统的产水率为80%，产生的纯水用于项目电池成品清洗用水、电解液制备及镀后清洗用水，在电池主生产车间、表面处理车间分别设置1套纯水制备系统，生产能力均为25t/h。外排弃水含污染物很少，为清净水，可直接排至园区清净下水管道。

图2.2-1  纯水制备系统工艺流程图

（2）计量系统

项目（一期）采用生产过程全自动控制的节能生产设备，设置有生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置。

- 2.2.2.3环保工程

（1）废气处理系统

项目（一期）在4#标准厂房东面设置负压布袋除尘系统及UV光解净化装置，用于收集电池生产过程中产生的粉尘和碱性气体；在3#标准厂房东南面设置酸雾净化塔，将产生的酸性废气收集处理后通过排气筒达标排放；在5#标准厂房南面设置UV光解净化装置、蜂窝活性炭吸附装置，将产生的有机废气收集处理后通过排气筒达标排放。

①负压布袋除尘系统

在产生粉尘的拌粉工段设备处设置集气罩，收集粉尘经布袋除尘器处理达标后经23m高的排气筒高空排放（由于3#厂房建筑高度为18m，根据《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中有关排气筒高度要求，当排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒应高出建筑物高度3m以上，旁边5#标准厂房为20m，因此设置排气筒高度为23m）。

②酸雾净化塔装置

在产生酸性废气的镀槽边（电镀槽）均设置封闭式排风罩，封闭式排风罩是专门用于电镀等工业槽上的特殊形式排风罩，其作用原理是，使污染物的扩散限制在一个很小的密闭空间内，并通过从罩子排出一定量的空气，使罩内保持一定的负压，让罩外的空气经罩上的缝隙流入罩内，以达到防治污染物外逸的目的。由管道输送至3#标准厂房东南面的酸雾净化塔。净化塔以2%~6%的碱液（氢氧化钠）作为吸收液，经过碱液冲洗后，废气中的酸性物质被碱液吸收，处理后的气体经25m高的排气筒排放（由于5#标准厂房建筑高度为20m，根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中有关排气筒高度要求，排气筒应高出建筑物高度5m以上，因此设置排气筒高度为25m）。为了尽量减少酸雾排放，在镀槽都配置一块可拆卸的盖板，当各槽不工作时就全盖上，以减少各槽液散发出来的废气。

③锌水车间废气处理系统

锌水生产的主要原材料为氢氧化钾、氧化锌、纯水，氢氧化钾及氧化锌溶于纯水的过程中会释放大量的碱性气体及恶臭气体，对周围的工作环境产生了一定的影响，针对碱性废气，采用喷淋塔中和吸收及UV光解净化装置。在车间设集气装置，收集的废气经过车间现有的风管引到楼顶，在经过喷淋塔+除雾器+干式过滤器+UV光解净化器吸收，处理碱性废气90%以上，很大程度上改善了周边环境。

④胶水车间废气处理系统

电池生产过程中须涂胶水进行封口，而胶水主要成分为环氧树脂97.5%，聚四氟乙烯-对位聚苯成分2.5%，无沥青调配成分。在生产过程中会产生大量有机废气，为改善生产工作环境，在车间设集气装置，收集的废气经过车间现有的风管引到楼顶，采用干式过滤器+UV光解净化装置+蜂窝活性炭吸附装置，有效地保护了自然环境，也对车间内生产员工的健康起到了很好的保护作用。根据蜂窝活性炭吸附装置运营情况，及时更换活性炭，废活性炭属于危险废物，交给兴业海创环保科技有限责任公司回收处理。

（2）废水处理系统

项目（一期）在3#标准厂房东南面设置表面处理废水处理站，用于收集电池表面处理产生的废水。

根据《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）中要求，电镀废水应分类收集、分质处理，项目产生的废水主要为综合废水（前处理含油废水、酸性废水、地面冲洗废水、反冲洗废水）、含镍废水、含铜废水，含锡废水、含铟废水。其中含镍废水必须单独收集与处理，不得将其他废水混入。部分废水再采用中水回用系统处理后可用于生产工序回用，不会与生产工序中使用原料产生不良反应。

项目（一期）在废水处理站北侧新建1座应急事故水池，应急事故水池的容积为150m3，能容纳12h～24h的废水量。

（3）带出液回收装置

项目（一期）在电镀槽各种镀槽旁均设置有带出液回收槽。镀件出槽时，镀件表面带有溶液，应在回收槽上方进行适当的抖动，尽可能使镀件带出的溶液滴落至回收槽中，并将回收槽中的溶液返回至各个槽中。

日常生产中，电镀液不更换，只是定期对电镀液进行维护，主要是采用过滤机过滤，定期更换下来的滤芯属于危险废物，对于工件带出造成的镀液损失通过补给水及添加药品保证镀液的正常工艺需求。

- 2.2.2.4储运工程

- （1）储存工程

- 项目（一期）在3#标准厂房第一层设置一个原料储存间（30m×10m×4.5m），占地面积约为300m2，4#标准厂房第二层设置一个原料储存间（20m×10m×4.5m），占地面积约为200m2，均为混凝土结构。4栋第1层设置1个原料储存间；综合化学品室、强酸化学品室、强碱化学品室设置在3栋1楼。本项目生产过程中使用较多的化学物品，因此原料仓库设综合化学品室、强酸化学品室、强碱化学品室、危险化学品室等分类区间，用于储存项目使用的原辅材料。

- 项目（一期）成品库在设置在3栋3楼，用于储存项目产品。

- 项目（一期）3栋北面3楼用于临时储存危险固废，占地面积约为50m2。项目（一期）产生的各槽镀渣、废滤芯、废离子交换树脂、废水处理污泥属于危险废物，严格按照《危险废弃物贮存、处置污染控制标准》（GB5085-1996）要求储存在危废储存间，达到一定量后交给具有危废资质的兴业海创环保科技有限责任公司回收处理。

- （2）运输工程

- 项目（一期）主要采用汽车公路运输，原料运输时严格执行《危险化学品安全管理条例》中有关规定。危险固体原料和液体原料进厂后的贮存、倒运，采用叉车从原料仓库运到生产车间，以减少工人劳动强度。

- 2.2.2.5依托工程

项目（一期）职工宿舍、职工食堂均依托钦州市高新技术产业园二期公共宿舍和食堂，根据现场勘查，园区生活配套区位于园区东南面，距离本项目500m，每天能容纳5000人，主要为园区职工提供住宿和饮食。园区生活配套区生活用水由主城区第一、第二水厂联合供水，生活用电由西侧110kV大田变压站提供，能满足项目生活用水及用电要求。项目生产废水及生活污水均依托河东污水处理厂处理。

- 2.2.2.6公用工程

项目（一期）公用工程包括给水、排水、供电等工程。

（1）给排水工程

①供水系统

本工程水源由园区现有的市政给水管网供给，从金海湾东大街铺设有DN1200mm输水管，由主城区第一、第二水厂联合供水，水量和水质可得到保障。

②排水系统

本项目（一期）厂区排水体制采用雨、污分流制和污污分流制，厂区雨水、生活污水、生产废水分开收集。厂区雨水经雨水沟、雨水管道由雨水排放口排放至南侧小溪流。表面处理生产废水经厂区废水处理站处理达标后部分排放，部分再深度处理后可回用。电池成品清洗废水可直接排入园区管网，生活污水经化粪池处理后排入园区市政污水管网，最终进入河东污水处理厂处理。纯水制备系统产生的外排弃水，含污染物较少，主要污染成分为MgCl2，CaCl2等物质，作为清净下水外排，可直接排至园区排污管道。

项目（一期）产生的表面处理废水应分类收集、分质处理，主要为综合废水（前处理含油废水、酸性废水、地面冲洗废水、反冲洗废水）、含镍废水、含铜废水，含锡废水、含铟废水。各类废水必须单独收集与处理，不得将其他废水混入，单独收集预处理后统一进入综合废水处理站处理。采用“化学+沉淀”处理技术，处理后可达标排放，其中部分生产废水再进入中水回用深度处理，采用R/O离子反渗透处理技术，处理后可满足回用要求，抽回厂区内回用水池，废水回用率达到50%。

（2）供电工程

项目（一期）各槽溶液均采用电加热方式进行加热，项目生产用电由园区供给，供电能力能满足本项目需求。

（3）消防系统

本项目采用水消防和化学消防相结合的消防系统，根据《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014）有关规定，项目设置事故应急池同时作为储存事故性消防废水。此外，根据生产、储存场所危险物质特性，建筑物内设置移动干粉灭火器等。

本项目主要建设内容及污水处理站的建设内容详见表2.2-3及表2.2-4。

表2.2-3  项目主要建设内容一览表

| 类型 | 单项工程名称 | 主要建设内容 | 实际建成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 3#标准厂房 | 3层混凝土结构，高18m，总占地面积为5018.88m2，总建筑面积为20234.58m2，主要用于电池生产及表面处理车间，第1层主要分布仓库；第2层主要分布电池主生产车间；第3层主要分布表面处理车间（镀种为镍、铜、铟、锡） | 3#标准厂房为4层混凝土结构，高18m，总占地面积为5018.88m2，总建筑面积为20234.58m2，主要用于电池生产及表面处理车间，1层为表面处理车间、五金冲压车间、中水回用车间，3楼为包装车间、危废暂存间、成品仓库，4楼为办公区域。3#厂房一楼西面为应急池、镍、铜、铟、锡重金属预处理池，北面为综合污水处理站。 |
|  | 4#标准厂房 | 3层混凝土结构，高18m，总占地面积为5018.88m2，总建筑面积为20234.58m2，用于电池装配及包装生产车间 | 4#标准厂房为4层混凝土结构，高18m，总占地面积为5018.88m2，总建筑面积为20234.58m2；1层冲盖车间、塑胶车间、工程部、仓库；2层南面车间办公室、北面配粉车间；3层扣式电池生产线；4层西面为泡胶车间、印油车间、粉房车间。 |
|  | 5#标准厂房 | 4层混凝土结构，高20m，总占地面积为1673.4m2，总建筑面积为7167.68m2，主要用于办公房 | 5#标准厂房1楼为5号电池外壳冲压车间；4楼为5号电池装配及包装车间。 |
| 辅助工程 | 纯水制备系统 | 1套，生产能力为25t/h，产水率为80%，采用“砂滤+碳滤+精密过滤+渗透膜+离子交换树脂” | 已建成 |
|  | 计量系统 | 全自动控制的节能生产设备，设置有生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置 | 已建成 |
| 公共工程 | 供电 | 由园区电网供应 | 由园区电网供应 |
|  | 给水 | 由园区自来水管网供给，项目新鲜用水量为214.74m3/d（自来水） | 由园区自来水管网供给 |
|  | 排水 | 表面处理生产废水经厂内废水处理站处理达标后部分排入河东污水处理厂，部分再经深度处理后回用；生活污水及电池成品清洗废水产生量为88.8m3/d，排入园区污水管网，接入河东污水处理厂处理 | 按照规定排放 |
|  | 消防 | 采用水消防和化学消防相结合的消防系统 | 已完善水消防和化学消防相结合的消防系统 |
| 储运工程 | 原料仓库 | 拟在3#标准厂房第一层设置一个原料储存间（30m×10m×4.5m），占地面积约为300m2，4#标准厂房第二层设置一个原料储存间（20m×10m×4.5m），占地面积约为200m2，均为混凝土结构。分为综合化学品室、强酸化学品室、强碱化学品室等分类区间 | 4栋第1层设置1个原料储存间；综合化学品室、强酸化学品室、强碱化学品室设置在3栋1楼。 |
|  | 成品库 | 拟在4#标准厂房第一层设置1个成品库（30m×10m×4.5m），占地面积约为300m2，一层混凝土结构 | 设置在3栋3楼。 |
|  | 危废储存间 | 拟在3#标准厂房第二层设置一个危废固废暂存间（10m×5m×4.5m），用于临时储存危险固废，占地面积为50m2。并设置相应的防爆、防毒、防腐、防泄漏等措施 | 设置在3栋北面3楼。 |
| 运输工程 | 危险化学品运输 | 从事危险化学品道路运输的，应当取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。 | 已按照规定落实 |

表2.2-3  项目主要建设内容一览表（续）

| 类型 | 单项工程名称 |  | 主要建设内容 | 实际建成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保工程 | 废水治理 | 前处理废水处理系统 | 采用“隔油调节+FENTONG池+中和+沉淀” | 已建成 |
|  |  | 含镍废水处理系统 | 1套含镍废水处理系统，采用调节池+反应池+沉淀池+回调池，然后进入自建综合污水处理系统。 | 已建成，设置在3栋厂房北面 |
|  |  | 含铜废水处理系统 | 1套含铜废水处理系统，采用调节池+反应池+沉淀池，然后进入自建综合污水处理系统。 | 已建成，设置在3栋厂房北面 |
|  |  | 含铟废水处理系统 | 1套含铟废水处理系统，采用调节池+反应池+沉淀池，然后进入自建综合污水处理系统。 | 已建成，设置在3栋厂房北面 |
|  |  | 含锡废水处理系统 | 1套含锡废水处理系统，采用调节池+反应池+沉淀池，然后进入自建综合污水处理系统。 | 已建成，设置在3栋厂房北面 |
|  |  | 综合废水处理系统 | 1套综合废水处理系统，采用“混凝沉淀+砂滤+离子交换+澄清”工艺，处理合格后排放入河东污水处理厂。 | 已建成，设置在3栋厂房北面 |
|  |  | 回用水处理系统 | 经废水综合处理站处理达标后部分废水再进行深度处理，拟采用R/O离子反渗透处理技术，回用至纯水系统制作纯水，用于电镀前处理用水。 | 已建成，设置在3栋厂房1楼 |
|  | 废气 | 酸雾 | 在酸化槽设置半封闭式集气装置，经排风管道送至酸雾净化塔处理，净化塔净化效率达95%，处理后通过25m高排气筒排放 | 已建成，设置在3栋厂房楼顶。 |
|  |  | 粉尘 | 在3#电池生产车间东面设置负压布袋除尘系统，除尘效率达99%，处理后通过23m高排气筒排放 | 负压布袋除尘系统设置在4栋厂房东面。 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟通过员工食堂厨房安装的抽油烟机处理 | 无食堂，工业园区有统一食堂。 |
|  |  | 有机挥发性废气 | 产生量较少，以无组织排放形式在车间内排放。 | 在4#标准厂房东面设置UV光解净化器等装置处理碱性气体；在4#标准厂房南面设置蜂窝活性炭吸附装置等装置处理有机废气。 |
|  | 危险废物 |  | 拟在3#标准厂房第二层设置一个危废固废暂存间（10m×5m×4.5m），用于临时储存危险固废，占地面积为50m2，一层混凝土结构，采取相应的防渗、防腐、防酸蚀等措施 | 建成危废暂存间，危废废物均按规定妥善处理 |
|  | 噪声 |  | 噪声设备的消声、减震，厂房墙体采取相应的吸声材料 | 采取相应的吸声材料 |
|  | 风险防范 |  | 风险应急事故池1个，容积为150m3，采取刚性防渗结构，且防渗结构层渗透系数1.0×10-7cm/s | 设置在3栋厂房西面 |
| 依托工程 | 职工宿舍 |  | 依托钦州市高新技术产业园二期公共宿舍，宿舍可容纳5000人，项目新增工作人员500人 | 依托钦州市高新技术产业园二期公共宿舍 |
|  | 职工食堂 |  | 依托钦州市高新技术产业园二期公共食堂，设置5000个餐位，项目新增工作人员500人 | 依托钦州市高新技术产业园二期公共食堂 |
| 其他 | 应急预案 |  | 编制应急预案 | 已完成 |

项目（一期）主要经济技术指标见表2.2-4。

表2.2-4  主要经济技术指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要技术指标 |  |  |  |
| 1 | 厂房占地面积 | m2 | 11711.16 | / |
| 2 | 建筑面积 | m2 | 47636.84 | / |
| 3 | 年工作天数 | d/a | 330 | / |
| 4 | 天工作班数 | 班/d | 3 | / |
| 5 | 班工作小时数 | h/班 | 8 | / |
| 6 | 建设期 | 月 | 7 | / |
| 7 | 劳动定员 | 人 | 150 | / |
| 二 | 主要经济指标 |  |  |  |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 20970.52 | / |
| 1) | 其中：环保投资 | 万元 | 625 | / |

- 2.2.3 项目生产设备

项目（一期）使用的主要生产设备分为电池生产设备及电池配件生产设备，主要生产设备见表2.2-5，表面处理各种槽型号见表2.2-6，废水处理站处理设备见表2.2-7。

表2.2-5  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配用电机 |  |  |  |  |  |  | 所用工序 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 型号 | 功率kW | 转速rpm |  | 电压V |  |  |  |
| 一 | 扣式电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 注塑机 | 台 | 30 | D-98 | 11.5 | 1400 |  | 380 |  | 塑圈工序 |  |
| 2 | 碎料机 | 台 | 5 |  | 5.5 | 2800 |  | 380 |  | 搅拌工序 |  |
| 3 | 啤粉机 | 台 | 50 | ZP-33 | 2.2 | 1400 |  | 380 |  | 制饼工序 |  |
| 4 | 啤粉机 | 台 | 20 | ZP-19 | 2.2 | 1400 |  | 380 |  | 制饼工序 |  |
| 5 | 混料机 | 台 | 5 | W-1000 | 5.5 | 900 |  | 380 |  | 搅拌工序 |  |
| 6 | 压片机 | 台 | 5 | XSK160B | 5.5 | 900 |  | 380 |  | 冲压工序 |  |
| 7 | 震筛机 | 台 | 2 | / | 2.2 | 1400 |  | 380 |  | 过筛工序 |  |
| 8 | 烤 炉 | 台 | 15 | / | 0.75 | 2800 |  | 380 |  | 烘干工序 |  |
| 9 | 筛壳机 | 台 | 30 | / | 1.5 | 1400 |  | 380 |  | 排壳工序 |  |
| 10 | 筛令机 | 台 | 30 | / | 1.5 | 1400 |  | 380 |  | 排壳工序 |  |
| 11 | 筛盖机 | 台 | 20 | / | 1.5 | 1400 |  | 380 |  | 排壳工序 |  |
| 12 | 粉水机 | 台 | 30 | / | / | / |  | / |  | 电解液制作工序 |  |
| 13 | 锌水机 | 台 | 30 | / | / | / |  | / |  | 电解液制作工序 |  |
| 14 | 打纸机 | 台 | 30 | / | / | / |  | / |  | 电解液制作工序 |  |
| 15 | 组合机 | 台 | 30 | / | / | / |  | / |  | 组合工序 |  |
| 16 | 单头机 | 台 | 10 | 160磅 | 1.5 | 1400 |  | 380 |  | 组装工序 |  |
| 17 | 冲床封口机 | 台 | 20 | J6.3T | 1.5 | 1400 |  | 380 |  | 封口工序 |  |
| 18 | 干燥机 | 台 | 30 | / | 3 | 2800 |  | 380 |  | 烘干工序 |  |
| 19 | 装电机 | 台 | 50 | / | / | / |  | / |  | 电性检测工序 |  |
| 20 | 车 床 | 台 | 5 | C6232A | 5.5 | 2800 |  | 380 |  | 制饼工序 |  |
| 21 | 铣 床 | 台 | 15 | N-4 | 2.2 | 2800 |  | 380 |  | 制饼工序 |  |
| 22 | 磨 床 | 台 | 5 | M-250 | 2.2 | 2800 |  | 380 |  | 制饼工序 |  |
| 23 | 纯水机 | 台 | 5 | / | 1.5 | 2800 |  | 380 |  | 纯水制备工序 |  |
| 24 | 螺杆机 | 台 | 6 | S-37 | 37 | 2800 |  | 380 |  | / |  |
| 25 | 真空机 | 台 | 2 | / | 5.5 | 2800 |  | 380 |  | / |  |
| 26 | 封口机 | 台 | 10 | / | 1.5 | 1400 |  | 380 |  | 封口工序 |  |
| 27 | 真空箱 | 条 | 5 | / | 1.5 | 2800 |  | 380 |  | 包装工序 |  |
| 二 | 电池壳、盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铣床 | 台 | 5 | N-4 | 2.2 | 2800 |  |  | 380 |  | 冲压工序 |
| 2 | 车床 | 台 | 2 | / | 5.5 | 2800 |  |  | 380 |  | 冲压工序 |
| 3 | 磨床 | 台 | 2 | M-250 | 2.2 | 2800 |  |  | 380 |  | 冲压工序 |
| 4 | 螺杆机 | 台 | 2 | S-37 | 37 | 2800 |  |  | 380 |  | 冲压工序 |
| 5 | 自动冲床 | 台 | 10 | J-14T | 2.2 | 1400 |  |  | 380 |  | 冲压工序 |
| 6 | 自动冲床 | 台 | 10 | J-10T | 2.2 | 1400 |  |  | 380 |  | 冲压工序 |
| 7 | 冲床 | 台 | 5 | J-25T | 2.2 | 1400 |  |  | 380 |  | 冲压工序 |
| 8 | 冲床 | 台 | 6 | J-16T | 2.2 | 1400 |  |  | 380 |  | 冲压工序 |
| 三 | 铜镍锡铟表面处理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水洗线 | 条 | 2 | / | 10 |  | 1400 |  | 220 |  | 水洗工序 |
| 2 | 电池壳表面处理线 | 条 | 3 | / | 10 |  | 1400 |  | 220 |  | 电池壳镍处理工序 |
| 3 | 离心机 | 台 | 20 | / | 3 |  | 1400 |  | 380 |  | / |
| 4 | 抛光机 | 台 | 15 | / | 1.5 |  | 1400 |  | 380 |  | / |
| 5 | 整流机 | 台 | 16 | / | 1.5 |  | 2800 |  | 220 |  | / |
| 6 | 铜镍锡铟带生产线 | 条 | 3 | / | 160 |  | 1400 |  | 380 |  | 电镀工序 |
| 四 | 无汞锌锰电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混料机 | 台 | 2 | / | 5.5 |  | 1400 |  | 380 |  | 拌粉工序 |
| 2 | 啤粉机 | 台 | 4 | / | 2.2 |  | 1400 |  | 380 |  | 注粉料工序 |
| 3 | 钢壳排列机 | 台 | 4 | / | 1.5 |  | 1400 |  | 380 |  | 排壳工序 |
| 4 | 切壳机 | 台 | 2 | / | 2.2 |  | 2800 |  | 380 |  | 切割工序 |
| 5 | 胶塞组合机 | 台 | 5 | / | 2.2 |  | 1400 |  | 380 |  | 复压工序 |
| 6 | 反壳机 | 台 | 5 | / | 1.5 |  | 1400 |  | 380 |  | 装碳棒工序 |
| 7 | 自动供壳机 | 台 | 5 | / | 2.2 |  | 1400 |  | 380 |  | 装碳棒工序 |
| 8 | 封口机 | 台 | 6 | / | 2.2 |  | 1400 |  | 380 |  | 封口工序 |
| 9 | 贴标机 | 台 | 2 | / | 1.5 |  | 1400 |  | 220 |  | 贴商标工序 |
| 10 | 包装机 | 台 | 2 | / | 2.2 |  | 1400 |  | 380 |  | 包装阶段 |

项目工程表面处理生产线镀（水）槽详见表2.2-6。

在日常生产中，电镀液不更换，只是定期处理维护，因此无废镀液产生。对镀液的维护主要是采用过滤机过滤处理，过滤后循环使用，对于工件带出造成的损失通过补给水及添加药品保证镀液的正常工艺。

表2.2-6  项目工程表面处理生产线镀（水）槽明细表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格（mm） | 数量(个) | 单个槽有效容积（m3） | 温度 | 排水情况 | 溶液/纯水添加次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除油槽 | 800×600×400 | 11 | 0.192 | 电加热，70℃ | 不排 | 1个月添加一次 |
| 2 | 酸性活化槽 | 1000×1000×800 | 4 | 0.8 | 常温 | 不排 | 1个月添加一次 |
| 3 | 水洗槽 | 3000×2000×1000 | 17 | 6.0 | 常温 | 不排 | 每天添加 |
| 4 | 镀镍槽 | 1000×1000×800 | 4 | 0.8 | 电加热，88℃ | 不排 | 1个月添加一次 |
| 5 | 镀铜槽 | 1000×1000×800 | 1 | 0.8 | 电加热，60℃ | 不排 | 1个月添加一次 |
| 6 | 镀铟槽 | 1000×1000×800 | 1 | 0.8 | 常温 | 不排 | 1个月添加一次 |
| 7 | 镀锡槽 | 1000×1000×800 | 1 | 0.8 | 常温 | 不排 | 1个月添加一次 |
| 8 | 回收槽 | 1000×1000×800 | 7 | 0.8 | 常温 | 不排 | / |
| 9 | 钝化槽 | 1000×700×700 | 3 | 0.49 | 常温 | 不排 | 1个月添加一次 |

项目废水处理站设备清单详见表2.2-7。

表2.2-7  项目废水处理站设备一栏表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单机功率 | 总功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | 8台 | 1.5kW | 12kW |
| 2 | 综合、回用提升泵 | 4台 | 2.2kW | 8.8kW |
| 3 | 增压泵 | 4台 | 3kW | 12kW |
| 4 | RO高压泵 | 1台 | 15kW | 15kW |
| 5 | 搅拌机 | 6台 | 0.75kW | 4.5kW |
| 6 | 加药计量泵 | 17台 | 0.06kW | 1.02kW |
| 7 | 再生泵 | 2台 | 1.1kW | 2.2kW |
| 8 | 压滤机 | 2台 | 1.5kW | 3.0kW |

2.3项目主要原辅材料及能源供应

2.3.1主要原辅材料

项目主要原辅材料见表2.3-1。

表2.3-1  项目主要原、辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 运输 | 运输方式 | 物料形态及储存方式 | 所用工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无汞锌锰电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 原料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二氧化锰（EMD） | t/a | 1000 | 区内 | 铁路－公路 | 粉末状、袋装 | 正极拌粉 |
| 2 | 石墨 | t/a | 20 | 市场 | 铁路－公路 | 粉末状、袋装 | 正极拌粉 |
| 3 | 氢氧化钾 | t/a | 50 | 市场 | 铁路－公路 | 液体、瓶装 | 正极拌粉 |
| 4 | 锌粉 | t/a | 200 | 区内 | 铁路－公路 | 粉末状、袋装 | 负极拌粉 |
| 5 | P6尼龙料塑圈 | t/a | 100 | 市场 | 铁路－公路 | 袋装 | 塑圈工序 |
| 6 | 不锈钢板 | m2/a | 200000 | 市场 | 铁路－公路 | / | / |
| （二） | 辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碳棒 | t/a | 100 | 市场 | 铁路－公路 | 颗粒状、袋装 | / |
| 2 | 包装纸箱 | m2/a | 60000 | 本地 | 铁路－公路 | / | / |
| 二、扣式电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 原料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二氧化锰（EMD） | t/a | 2000 | 区内 | 铁路－公路 | 粉末状、袋装 | 正极拌粉 |
| 2 | 石墨 | t/a | 150 | 市场 | 铁路－公路 | 粉末状、袋装 | 正极拌粉 |
| 3 | 氢氧化钾 | t/a | 200 | 市场 | 铁路－公路 | 液体，瓶装 | 电解液制作 |
| 4 | 锌粉 | t/a | 500 | 区内 | 铁路－公路 | 粉末状、袋装 | 负极拌粉 |
| 5 | P6尼龙料塑圈 | t/a | 150 | 市场 | 铁路－公路 | 袋装 | 塑圈工序 |
| （二） | 辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业酒精 | t/a | 1.5 | 本地 | 铁路－公路 | 液体，瓶装 | / |
| 2 | 包装纸箱 | m2/a | 900000 | 本地 | 铁路－公路 | / | / |
| 3 | 胶水 | t/a | 8 | 市场 | 铁路－公路 | 液体，瓶装 | 粘合封口工序 |
| 三、扣式电池壳、盖 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 原料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷轧板 | m2/a | 1000000 | 市场 | 铁路－公路 | / | 用于1.5V扣式电池 |
| 2 | 不锈钢板 | m2/a | 200000 | 市场 | 铁路－公路 | / | 3V、5号、7号电池 |
| （二） | 辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镍板 | kg/a | 503338 | 市场 | 铁路－公路 | 折算金属量 | 镍处理 |
| 2 | 铜板 | kg/a | 225806 | 市场 | 铁路－公路 | 折算金属量 | 铜处理 |
| 3 | 铟板 | kg/a | 24110 | 市场 | 铁路－公路 | 折算金属量 | 铟处理 |
| 4 | 锡板 | kg/a | 100295 | 市场 | 铁路－公路 | 折算金属量 | 锡处理 |
| 5 | 氢氧化钠 | t/a | 100 | 区内 | 公路 | 液体，瓶装 | 电解除油 |
| 6 | 硫酸 | t/a | 45 | 防城港 | 公路 | 液体，瓶装 | 酸性活化 |
| 7 | 盐酸 | t/a | 25 | 区内 | 公路 | 液体，瓶装 | 酸性活化 |
| 8 | 碳酸钠 | t/a | 10 | 区内 | 公路 | 液体，瓶装 | 电解除油 |
| 9 | 磷酸三钠 | t/a | 10 | 区内 | 公路 | 液体，瓶装 | 电解除油 |
| 10 | 除油粉 | t/a | 20 | 区内 | 公路 | 粉末状、袋装 | 电解除油 |
| 11 | 硼酸粉 | t/a | 20 | 区内 | 公路 | 粉末状、袋装 | 镍处理 |
| 12 | 硫酸镍 | t/a | 20 | 区内 | 公路 | 粉末状、袋装 | 镍处理，镍盐成分 |
| 13 | 氯化镍 | t/a | 20 | 区内 | 公路 | 粉末状、袋装 | 镍处理镍盐成分 |
| 14 | 焦磷酸钾 | t/a | 10 | 区内 | 公路 | 液体，瓶装 | 铜处理 |
| 15 | 焦磷酸铜 | t/a | 10 | 区内 | 公路 | 液体，瓶装 | 铜处理 |
| 16 | 氧化剂 | t/a | 25 | 区内 | 公路 | 液体，瓶装 | 钝化 |
| 17 | 硫酸硼 | t/a | 25 | 区内 | 公路 | 液体，瓶装 | 铟处理 |
| 18 | 硫酸钠 | t/a | 10 | 区内 | 公路 | 液体，瓶装 | 铟处理 |
| 19 | 硫酸亚锡 | t/a | 25 | 区内 | 公路 | 液体，瓶装 | 锡处理 |
| 20 | 脱水剂 | t/a | 20 | 区内 | 公路 | 液体，瓶装 | 钝化 |
| 21 | 草酸 | t/a | 10 | 区内 | 公路 | 液体，瓶装 | 酸活化 |
| 22 | 电解粉 | t/a | 20 | 区内 | 公路 | 粉末状、袋装 | 电解 |
| 四、设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 备品备件 | t/a | 5 | 市场 | 铁路－公路 | 固体 | / |
| 2 | 润滑油 | t/a | 2 | 市场 | 铁路－公路 | 液体 | / |

2.3.2主要原材料理化性质分析

项目所使用的化学原料分为一般化学品和危险化学品，其原料特性见表2.3-2。

表2.3-2   项目原料特性一览表

| 原料分类 | 原料名称 | 原料特性 |
| --- | --- | --- |
| 一般化学品 | 二氧化锰 | 项目所使用的为电解二氧化锰，简称EMD粉，主要用于电池生产，主要成分：二氧化锰（以干基汁）≥90%；水≤3%；重金属（Pb）≤0.03%；铁≤0.03%；pH值5~7。EMD做成的干电池比全用天然MnO2做成的干电池其放电容量可提高50－100%。该物质不燃，具有刺激性，过量的锰进入机体可引起中毒，主要损害中枢神经系统。储存要求：储存于阴凉、通风处，应与可燃物、还原剂、酸类物质分开存放，切忌混存。 |
|  | 锌粉 | 深灰色的粉末状的金属锌﹐可作颜料﹐遮盖力极强，用作催化剂、还原剂和用于有机合成。具有强还原性。与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃的氢气。与氧化剂、硫磺反应会引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸，潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。 储存要求：储存于阴凉、干燥、通风处，储存温度不超过25℃，相对湿度不超过75%，应与氧化剂、酸类、碱类、胺类、氯代烃等分开存放，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |
|  | 石墨 | 石墨是碳质元素结晶矿物，它的结晶格架为六边形层状结构。石墨质软，黑灰色；有油腻感，能导电、导热，耐高温性，用作导电材料：在电气工业上用作制造电极、电刷、碳棒、碳管、水银正流器的正极，石墨垫圈、电话零件，电视机显像管的涂层等。 |
|  | 氢氧化钾 | 氢氧化钾（化学式：KOH，式量：56.1）白色粉末或片状固体。具强碱性及腐蚀性，极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。在轻工业中用于生产钾肥皂、碱性蓄电池、化妆品（如冷霜、雪花膏和洗发膏）。该品有强烈腐蚀性，吸入后强烈刺激呼吸道或造成灼伤，最高容许浓度为0.5 mg/m3。储存要求：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房，库内湿度最好不大于85%，包装必须密封，切勿受潮。 |
|  | P6尼龙料塑圈 | 项目塑圈主要成分为P6尼龙料，尼龙是聚酰胺纤维（锦纶）的一种说法，密度1.15g/cm3，该类产品用途广，是以塑代钢、铁、铜等金属的好材料，是重要的工程塑料。 |
|  | 胶水 | 胶水名称为PTFE-PPL（聚四氟乙烯-对位聚苯），聚四氟乙烯（Teflon或PTFE），俗称“塑料王”，是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力；对位聚苯是以苯环为链接的高聚物。主要成分环氧树脂97.5%，聚四氟乙烯-对位聚苯成分2.5%，胶水软化温度95℃，熔点110℃，脆裂点-40。 |
|  | 盐酸 | 项目盐酸为1%~5%的工业盐酸，工业盐酸因含有铁、氯等杂质，略带微黄色。相对密度1.187。氯化氢熔点-114.8℃。沸点-84.9℃。易溶于水，有强烈的腐蚀性，能腐蚀金属，对动植物纤维和人体肌肤均有腐蚀作用。 |
|  | 硫酸 | 纯品为无色、无臭、透明的油状液体，呈强酸性。本项目硫酸浓度为1%~5%，为无色至微黄色，甚至红棕色。分子量为98.07；相对密度：1%硫酸为1.8365(20℃)；熔点10.35℃，沸点338℃。有很强的吸水能力，与水可以按不同比例混合，并放出大量的热。 |
|  | 硫酸镍 | 化学式：NiSO4·6H2O。分子量：262.84。40℃时稳定，室温时成为蓝色不透明晶体。含7份结晶水的为翠绿色透明结晶。有甜涩味。稍有风化性。 |
|  | 除油粉 | 除油粉采用十二烷基苯磺酸钠、三聚磷酸纳、硅酸纳、纯碱等精制而成的低泡除油脱脂剂，具有良好的润湿，增溶和乳化等能力，有较强的去油能力。清洗后的工件表面无可见油膜或油斑，不具可燃性但有轻微腐蚀性。 |
|  | 硼酸粉 | 硼酸粉外观呈白色粉末状，主要作为消毒防腐剂，无刺激性，连续应用于大面积开放性创伤(如烧伤)及湿疹等，易被机体吸收，连续使用可产生蓄积性中毒。 |
|  | 碳酸钠 | 碳酸钠，俗名苏打、石碱、纯碱、洗涤碱，化学式：Na2CO3，结晶水不稳定，易风化，变成白色粉末后为强电解质，具有盐的通性和热稳定性，易溶于水，其水溶液呈碱性。 |
|  | 磷酸三钠 | 无色至白色针状结晶或结晶性粉末，无水物或含1～12分子的结晶水，无臭。十二水合物熔点73.4°C。易溶于水，不溶于乙醇。 |

表2.3-2   项目原料特性一览表（续）

| 原料分类 | 原料名称 | 原料特性 |
| --- | --- | --- |
| 一般化学品 | 焦磷酸钾 | 白色粉末或块状固体。相对密度2.534。熔点1109°C。溶于水，溶解度 187g/100g水（25°C）。水溶液呈碱性，1%水溶液pH=10.2。不溶于乙醇。用于镀锡、染色、精制陶土等。 |
|  | 焦磷酸铜 | 淡绿色粉末。溶于酸，不溶于水。可与焦磷酸钾起络合反应，形成水溶性的焦磷酸铜钾络盐。应贮存在阴凉、通风、干燥的库房内。包装密封，防潮，不可与酸类物品共贮混运。 |
|  | 氧化剂 | 项目所使用的强氧化剂为过氧化氢，是一种 强氧化剂，水溶液俗称 双氧水，为无色透明液体。熔点-0.43 °C，沸点150.2 °C。 |
|  | 硫酸钠 | 硫酸钠（Na2SO4）是硫酸根与钠离子化合生成的盐，硫酸钠溶于水且其水溶液呈弱碱性，溶于甘油而不溶于乙醇。主要用于制造水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品、饲料等。 |
|  | 硫酸亚锡 | 硫酸亚锡 SnSO4，分子量：214.7476，外观白色或浅黄色结晶粉末，能溶于水及稀硫酸，水溶液迅速分解，360℃以上开始分解成为碱式盐，在空气中会缓慢氧化，变成微黄色。用于镀锡或化学试剂，如合金、马口铁、汽缸活塞、钢丝等酸性电镀，电子器件的光亮镀锡等。 |
|  | 草酸 | 无色单斜片状或棱柱体结晶或白色粉末、氧化法草酸无气味、合成法草酸有味。150～160℃升华，在高热干燥空气中能风化。草酸有毒，对皮肤、粘膜有刺激及腐蚀作用，极易经表皮、粘膜吸收引起中毒。空气中最高容许浓度为1mg/m3。 |
|  | 脱水剂 | 脱水剂可以降低物料中的水分或除去化合物分子中的结晶水。种类很多，如乙醇、丙酮、甘油、正丁醇和叔丁醇等，最常用的是乙醇（酒精）。 |
|  | 电解粉 | 纯净的电解粉外观为白色粉末或细粒结晶，味涩，易溶于水。用电解沉积法制得的粉末。相对密度(25℃)2.532，熔点851℃，其水溶液水解呈碱性，有一定的腐蚀性，能与酸进行中和反应，生成相应的盐并放出二氧化碳。 |
| 危险化学品 | 氯化镍 | 化学式：NiCl2·6H20，分子量：237.69。绿色或草绿色单斜棱柱状结晶。相对密度1.921克/立方厘米。氯化镍是化工合成中最重要的重要的镍源。镍盐均有致癌性。 |
|  | 氢氧化钠 | 氢氧化钠(NaOH)，分子量：40.01。密度：2.130克/厘米。熔点：318.4℃。俗称烧碱、火碱、苛性钠，常温下是一种白色晶体，为一种具有很强腐蚀性的强碱。易溶于水，其水溶液呈强碱性，能使酚酞变红。 |

2.4总平面布置

本项目（一期）主要有电池车间、表面处理车间、装配组装车间、废水处理站、办公用房、酸雾净化装置和布袋收尘设施。

标准厂房的纵轴向布置为NE－NS布置，北偏东22°15′32″。

电池车间位于4#、5#标准厂房；办公用房、表面处理车间均位于3#标准厂房，废水处理站位于3#标准厂房北侧，事故池位于废水处理站北面；酸雾净化塔位于3#标准厂房；布袋收尘设施、UV光解净化器位于4#标准厂房；活性炭处理设施位于4#标准厂房。

2.5生产工艺分析

- 2.5.1电池工艺流程分析

电池技术方案采用配料－组装技术方案，配套的设备方案为制粉－电极－组装半自动生产线设备方案。其中：

（1）制粉生产线：由计量设备、筛分、拌粉（或搅拌）、烘干等设备组成。

（2）电极生产线：由制饼、电极壳、排版、组装等设备组成。

（3）组装生产线：由正负极组装、注液、脱板、压电、封口、清洗、检验等设备组成。

- 2.5.1.1无汞锌锰电池工艺流程

（1）工艺流程图

本项目设计产能为年产10亿只无汞锌锰电池（LR6电池），电池生产过程为制粉－组装生产过程，碱性锌锰电池原材料及产品均不需要进行表面处理。

具体工艺流程如图2.5-1所示。

图2.5-1 无汞锌锰电池工艺流程及产污环节图

（2）工艺流程简述

①制粉

将EMD粉与石墨粉按比例混合，然后送去组装生产线。

②电池筒制备

将外购不锈钢板冲压成电池筒体（俗称：锌筒），然后切割截去口沿端褶料至筒体长度尺寸；将合格锌筒送去组装生产线。不锈钢板厚度约为0.4mm～0.5mm。

③LR6电池组装生产线

在组装生产线，锌筒依次装入合格粉料、隔膜、合格粉料、压实、插入碳棒、封口－锁口、检测、贴商标、封胶（塑封）、检测、包装、入库或外销。

- 2.5.1.2扣式电池工艺流程分析

（1）工艺流程图

本项目（一期）产能为年产7.15亿只扣式电池，扣式电池生产工艺过程为配料－组装过程，主要由正极制备－组装过程、负极制备－组装过程、电解液制备－加注过程组成。其中，负极制备－组装过程还有电解液制备－加注过程。扣式电池配件电池盖原材料需进行镍铜铟锡表面处理，冲压后电池壳需要进行镍表面处理。

具体工艺流程如图2.5-2所示。

图2.5-2  扣式电池生产工艺流程及产污节点图

（2）工艺流程简述

①正极制备工艺过程

1）制粉

将EMD粉、氢氧化钾、石墨粉、炭黑粉按比例配比、搅拌。将各粉料充分拌匀。

2）制饼

封闭式粉料输送设备将合格粉料输送到冲压设备，经过充模、压制、退模等过程，制成电极饼，再经过振动筛分，合格电极饼通过烘干处理后，送到排版（排杯）工序，筛余物经过粉磨处理，再返回制饼工序。

②负极制备工艺过程

1）负极粉饼制备

将锌粉与粘合剂搅拌混合，经过冲压、过筛、烘干，制成合格负极粉饼，然后送到负极组装机；筛余物返回粉磨机粉磨，再返回搅拌机。其中，烘干温度在200～250℃之间。

2）电池盖组装（负极盖）

——将塑圈（隔膜）刷胶，送到组装机冲入电池盖。

——由组装机将电池盖排版，承接塑圈。

——组装机将圈盖组合，由输送机自动送去烘干、冷却，最后去排版（排盖）。其中，烘干温度在200～250℃之间。

3）负极组合

由负极组合机将合格负极饼和圈盖组合，由网带输送机送到注液设备，将电解液滴入负极。

③电池组装生产线

在组装生产线上，正负极合体、脱版（组合模板），然后依次完成压电、封口、水洗、烘干等工序。

④检测、包装、入库或销售。

经过电性能检测后，合格电池送去成品包装。废品送到专业厂家拆解回收。

- 2.5.2扣式电池壳、盖表面处理工艺流程分析

项目扣式电池产品有1.5V电池、3V电池，1.5V电池所用原材料为冷轧板，3V电池所用原材料为不锈钢。由于冷轧板材质与不锈钢不同，易生锈，因此冷轧板需要进行表面处理。1.5V扣式电池原材料冷轧板表面处理工艺采用连续镀，镀种为镍、铜、铟、锡；处理后冷轧板冲压成电池盖。而1.5V电池壳则由冷轧板（不需表面处理）直接冲压后再进行镍表面处理。

表面处理工作原理如下所示：

- 2.5.2.1 1.5V冷轧板表面处理生产工艺

（1）工艺流程图

1.5V冷轧板采用连续镀工序，主要为镍铜全自动表面处理生产线和铟锡全自动表面处理生产线。在镍铜全自动表面处理生产线上，需完成3次镍表面处理和1次铜表面处理。在铟锡全自动表面处理生产线上，需完成1次铟表面处理和1次锡表面处理，具体工艺流程见图2.5-3和图2.5-4。

（2）工艺流程简述

项目（一期）所使用镀种为镍、铜、铟、锡，所使用镀种不涉及国家总量控制的五大类重金属（铅、镉、铬、汞、砷）。且表面处理材料为冷轧板，主要成分为铁、碳，项目使用的原辅材料都不涉及五大类重金属，因此，处理过程中无五大类重金属废水产生。

①镍铜全自动表面处理生产线

1）预处理

采用高温除油、碱性电解除油、酸性除膜、水洗等工序对冷轧板进行预处理。

为保证表面处理质量，使金属镀层具有平整光滑的良好外观并与基体牢固结合，必须在镀前把镀件(基体)表面上的污物(油、锈、氧化皮等)清除干净。其中：

I、碱性除油成分是氢氧化钠、碳酸钠、磷酸三钠等碱性物质，对油脂有很强的皂化效果、脱脂力强，能防止油污，而电解条件下，加快冷轧板脱附油污，加快碱性物质除油速度、提升效率，有利于调整生产节奏。

II、酸性除膜成分是1%~5%硫酸和盐酸。工件除油后，母材表面会有一薄层氧化膜，影响金属镍与母材结合力。除去母材氧化膜，使工件表面活化，产生微腐蚀作用，露出金属晶格，提升表面处理层和母材结合力。

III、水洗工序是生产线上最多的工序，冷轧板从一种溶液进入另一溶液前几乎都要水洗以除去工件表面滞留的前一种溶液。其目的主要是除去镀件表面的污渍，以提高表面处理层和母材的结合力，保证产品质量，并防止对后一种溶液的污染，避免溶液的成分或pH值等的变化，避免在冷轧板上生成难以去除的物质。本生产线共采用6道清洗工序，且所用水均为纯水。

IV、高温除油是利用热水以水浴方式加热冷轧板，将油污分离出来。热水温度在60℃左右，采用电加热，使用的清洁剂为除油粉。

2）镍表面处理

镍是白色微黄金属，具有铁磁性，在空气中具有强烈的钝化能力，表面能生成一层极薄的钝化膜，使基体与外界隔绝，从而起到保护作用。镍表面处理应用面很广，可作为防护装饰性镀层，也常作为其它镀层的中间镀层。表面处理溶液主要包括硫酸镍、氯化镍和硼酸。组成物质的功用如下：

I、硫酸镍为镍离子主要来源，沉积在冷轧板表面的镍就是由镍离子还原得到的。

II、氯化镍提供氯离子来帮助阳极溶解，减少极化现象，增加表面处理溶液的导电性，并使之有极高的电流密度，同时也供应镍离子。

III、硼酸：主要起缓冲作用，可稳定阴极膜的pH值，硼酸过低，镀层会有针孔，容易变脆，硼酸过高，阳极膜会因硼酸结晶而阻塞，间接增大电阻。

镍表面处理后，冷轧板会带出少量表面处理溶液，采用纯水清洗后，表面处理溶液留在清洗水中，清洗水回用于镀镍槽，即回收电镀液中的硫酸镍、氯化镍和硼酸。

3）铜表面处理

铜是玫瑰红色具有良好导电性、导热性和延展性的金属。铜层的化学稳定性较差，一般不单独用做防护装饰性镀层而常作为其他镀层的中间层或低层，以提高表面镀层和基体的结合力。

本项目铜表面处理溶液焦磷酸盐溶液，成分为焦磷酸铜和焦磷酸钾，溶液成份简单，镀液维护容易，电流效率高，电沉积过程快，表面处理层光亮细腻延展度佳，可用于不同类型的基体。

I、焦磷酸铜：提供铜离子。

II、焦磷酸钾：改变镀液的电导和阴极钝化，从而改善均镀能力。

4）后处理

后处理采用无铬钝化处理和烘干等工序。

I、钝化是使表面处理层的金属表面转化为不易被氧化的状态，而延缓表面处理层金属的腐蚀速度，能提高表面处理层的防护能力，同时也使表面处理层外观更美观。钝化液主要为亚硫酸钠。

II、烘干是利用电加热热风脱除冷轧板表面水分。

②铟锡全自动表面处理生产线

1）预处理

采用高温除油、酸性除膜、水洗等工序对镍铜处理后的冷轧板进行预处理。

2）铟表面处理

铟易于在金属表面形成牢固的涂层，且有良好的抗腐蚀性能，特别是能阻止碱性溶液的腐蚀作用。铟的涂层不仅具有鲜艳的色泽而且易于抛光打磨。

本项目铟表面处理溶液为硫酸盐溶液，成分为硫酸铟和硫酸钠。

3）锡表面处理

锡是一种银白色的金属，无毒，具有良好的焊接和延展性等，广泛应用电子、食品、汽车等工业。

本项目锡表面处理溶液为硫酸盐溶液，成分为硫酸亚锡和硫酸钠。

酸性锡表面处理工艺的特点是溶液稳定、锡层光亮度高、锡表面处理溶液电流效率高，操作简便，但锡表面处理溶液的分散能力差、二价锡易水解等。

4）后处理

后处理采用中和、钝化、酸性除油和烘干等工序。

I、中和处理采用碱液中和冷轧板上的酸性表面处理残液。

II、钝化处理采用无铬钝化处理，主要成分为亚硫酸钠。

III、酸性除油处理采用硫酸和硫酸钠溶液处理，并中和部分碱液。

（3）表面处理后的冷轧板厚度

电池钢带厚度一般选用0.4～0.6mm。

按厚度0.4mm计算，表面处理后的冷轧板厚度约为0.48mm。

δ′＝0.4＋2×（3×8＋1×10＋1×1＋1×5）/1000＝0.48（mm）

- 2.5.2.2 1.5V扣式电池壳镍处理生产工艺

- 工艺流程图

图2.5-5  1.5V扣式电池壳镍处理工艺流程及产污节点图

（2）工艺流程简述

①冲压

利用专用冲压机床将不需表面处理的冷轧板冲压成电池壳，冲压完成后的边角料送到专业厂家进行回收处理。

②表面处理

1）预处理

预处理采用水洗、酸性除油等工序。

2）镍表面处理

3）后处理

采用中和、保护、钝化和烘干等工序。

4）表面处理后电池壳厚度

表面处理后电池壳厚度为0.49mm。

δ＝0.4＋2×5/1000＝0.4＋0.01＝0.41（mm）

- 2.5.3金属平衡

电镀过程中绝大部分金属进入镀件中，极少量进入残液和槽渣滤芯中。

- 2.5.3.1有效金属量

根据《电镀实用计算表》，各金属进入镀件的计算公式为：

G=2·ρ·S·D·10-6

式中：

G为进入镀件的金属量（电镀金属量），t/a；
    ρ为金属密度，g/cm3；

S为单面镀层面积，m2/a；

D为镀层厚度，μm。

各镀种镍、铜、铟、锡参数见表2.5-1。

表2.5-1  各镀种参数一栏表

| 序号 | 镀种 | 金属密度（g/cm3） | 单面镀层面积（m2/a） | 每层镀层厚度（μm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镍 | 8.902 | 100万 | 表面：8；电池壳：5 |
| 2 | 铜 | 8.900 | 100万 | 10 |
| 3 | 铟 | 7.310 | 100万 | 1 |
| 4 | 锡 | 7.298 | 100万 | 5 |

- 镍有效金属量M1

①冷轧板表面处理

镍有效金属量M11＝100×104×2×3×8×8.902×10-6＝427296（kg/a）

②电池盖加工（电池盖冲压过程会有10%镍损失掉）

镍有效金属量M12＝100×104×2×1×5×8.902×10-6×90%＝80118（kg/a）

③镍有效金属量M1

镍有效金属量为M1＝M11×90%＋M12＝427296×90%＋80118＝464684（kg/a）

- 铜有效金属量M2

①冷轧板表面处理

铜有效金属量M21=100×104×2×1×10×8.900×10-6＝178000（kg/a）

②电池盖加工（电池盖冲压过程会有10%铜损失掉）

铜有效金属量为M2=178000×90％=160200（kg/a）

- 铟有效金属量M3

①冷轧板表面处理

铟有效金属量M31=100×104×2×1×1×7.310×10-6＝14620（kg/a）

②电池盖加工（电池盖冲压过程会有10%铟损失掉）

铟有效金属量为M3=14620×90％=13158（kg/a）

（4）锡有效金属量M4

①冷轧板表面处理

锡有效金属量M41=100×104×2×1×5×7.298×10-6＝72980（kg/a）

②电池盖加工（电池盖冲压过程会有10%锡损失掉）

锡有效金属量为M4=72980×90％=65682（kg/a）

则经过计算，最终进入镀层中的有镍、铜、铟、锡有效金属量分别为464684kg/a、160200kg/a、13158kg/a、65682kg/a。

- 2.5.3.2入槽溶液量

（1）镍入槽溶液量

①冷轧板表面处理：镍入槽溶液量为3353972L/a

V11＝(M11×1000/98%)/(160－30)=3353972（L/a）

②电池盖表面处理

V12＝(M12×1000/98%)/(160－30)＝628870（L/a）

（2）铜入槽溶液量－冷轧板表面处理

铜入槽溶液量为1397174L/a。

（3）铟入槽溶液量－冷轧板表面处理

铟入槽溶液量为298367L/a。

（4）锡入槽溶液量－冷轧板带表面处理

锡入槽溶液量为827438L/a。

- 2.5.3.3总溶液量

按输送泄漏及未知损失1%计算总溶液量。总溶液量＝入槽溶液量/（1-1%）。

- 2.5.3.4外购金属量

将镍板、铜板、铟板、锡板折算为金属量，分别为600489kg/a、225806kg/a、24110kg/a、100295kg/a。项目金属平衡见表2.5-2。

表2.5-2  金属平衡表  （单位：kg/a）

| 序号 | 名称 | 总金属量－a | 有效金属量－b | 金属损失量－c | 残液金属量－d | 校对e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 一 | 冷轧板表面处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镍 | 503338 | 427296 | 13754 | 62288 | 0 |
| 2 | 铜 | 225806 | 178000 | 5891 | 41915 | 0 |
| 3 | 铟 | 24110 | 14620 | 539 | 8951 | 0 |
| 4 | 锡 | 100295 | 72980 | 2492 | 24823 | 0 |
| 二 | 电池盖、壳加工 |  |  |  |  |  |
| （一） | 电池盖冲压 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镍 | 427296 | 384566 | 42730 | 0 | 0 |
| 2 | 铜 | 178000 | 160200 | 17800 | 0 | 0 |
| 3 | 铟 | 14620 | 13158 | 1462 | 0 | 0 |
| 4 | 锡 | 72980 | 65682 | 7298 | 0 | 0 |
| （二） | 电池壳表面处理 |  |  |  |  |  |
|  | 镍 | 97152 | 80118 | 2607 | 14427 | 0 |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镍 | 600489 | 464684 | 59090 | 76715 | 0 |
| 2 | 铜 | 225806 | 160200 | 23691 | 41915 | 0 |
| 3 | 铟 | 24110 | 13158 | 2001 | 8951 | 0 |
| 4 | 锡 | 100295 | 65682 | 9790 | 24823 | 0 |

### 2.5.4水平衡

本项目（一期）用水主要包括纯水制备用水、吸收塔喷淋用水、地面冲洗用水、反冲洗用水及生活用水，其中纯水制备用水用于电池生产和电池配件生产。项目新鲜用水量为214.74m3/d（自来水），其中：生活用水量75.0m3/d；工业制备用水量为134.14m3/d；喷淋用水量2m3/d；地面冲洗用水量2m3/d；反冲洗用水量为1.6m3/d。本项目镀槽镀渣定期清理，不需用水清洗镀槽，因此无镀槽清洗废水产生。

- （1）纯水制备用水

项目设置1套纯水制备装置，设计产水能力为200m3/d，纯水制备工艺采用RO反渗透，项目共使用纯水136.4m3/d，工业纯水用于电池生产及表面处理用水，其中电池成品清洗用水量为32.0m3/d，表面处理生产用水量为102.0m3/d，电解液用水2.4m3/d。纯水装置系统的产水率为80%，因此，项目共使用新鲜自来水为134.14m3/d，外排浓水为45.54m3/d。

①电池生产用水

电池生产车间主要用水工序为电解液制作及电池成品清洗，所需用水均为纯水。根据电池行业用水要求，每天需用2.4m3纯水制作电解液，大部分纯水进入产品中，只有少量电解液溢出来，此部分电解液交给广西兄弟创业环保科技有限公司处置。电池封口后需用纯水清洗，清洗用水量为32m3/d，清洗过程中会有10%自然蒸发或溢流损失掉，清洗废水排放量为28.8m3/d。

②表面处理生产用水

冷轧板表面处理车间水洗工序及电池盖表面水洗工序均需纯水清洗，采用三级逆流水洗工艺，第三级逆流回第二级水洗槽，第二级逆流回第一级水洗槽，第一级水洗槽废水外排。根据《电镀工艺手册》，每个清洗槽清洗用水量为6m3/d，共17个清洗槽，则每天清洗用水量为6.0m3/d，每天纯水用量为102.0m3/d，其中新鲜纯水用量为63.76m3/d，回用纯水量为38.24m3/d。废水经厂内自建的废水处理站处理后部分回用，不外排，部分经处理达到排放标准后进入河东污水厂处理，废水排放量为44.6m3/d。

- （2）吸收塔喷淋用水

项目（一期）设置1套酸雾吸收处理装置，部分用水排至循环水池中，可多次循环，不外排。补充新鲜水约2m3/d。

- （3）地面冲洗用水

项目（一期）表面处理车间及电池壳生产车间会有少量溶液从镀槽溢出来，因此，需要定期冲洗地面，每天冲洗一次，每次冲洗水用量为2m3/d，其中自然蒸发损失量为0.2m3/d，经废水处理站处理后回用水量为1.8m3/d。

- （4）反冲洗用水

本项目（一期）使用的纯水系统使用反渗透工艺制备，反渗透膜每次开机前用自来水反冲洗一次，每天每次冲洗1min，反冲洗用水量约为制备纯水量的1%，约为1.4m3/d。

回用装置中的超滤装置和RO反渗透装置每3个月定期用自来水反冲洗一次，每次冲洗1min，反冲洗用水量约为回用水量的1%，约为0.2m3/d。

- （5）生活用水

本项目（一期）全厂定员500人，生活用水量以人均150L/d计，年运行330天，则建设项目生活用水量为24750m3/a（75m3/d）。

项目用水、排水情况见表2.5-2。

表2.5-2    水量平衡表  单位：m3/d

| 用水分类 | 用水系数 | 数量 | 总用水量 | 新鲜用水量 | 循环用水量 | 损耗水量 | 排水量 | 处理去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水（包括食堂用水） | 150L/人·d（住宿） | 500人 | 75 | 75 | 0 | 15 | 60 | 河东污水处理厂 |
| 喷淋用水 | / | / | 2 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0 | / |
| 地面冲洗用水 | / | / | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 项目自建废水处理站，然后进入河东污水处理厂 |
| 反冲洗用水 | / | / | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1.4 |  |
| 工业制备用水 | 80%产水率 | / | 170.5 | 134.14 | 47.8 | 15.2 | 118.94 |  |
| 合计 | — | — | 251.1 | 214.74 | 49.6 | 30.8 | 182.14 |  |

表2.5-3    工业纯水量平衡表  单位：m3/d

| 用水分类 |  |  |  |  | 用水系数 |  | 数量 | 补充纯水量 | 纯水量 | 循环水量 | 损耗水量 | 排水量 | 处理去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尾水 |  |  |  | 新鲜水纯化处理后20%为尾水 |  |  |  |  |  |  | 26.828 | 直排 |
| 工艺新鲜水水量134.14 | 纯水 | 电池用水 | 电解液用水 |  | / |  | / | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | / |
|  |  |  | 电池产品清洗用水 |  | / |  | / | 32 | 32 | 0 | 3.2 | 28.8 | 河东污水处理厂 |
|  |  | 前处理用水 | 除油、钝化后水洗 |  | 单槽容积为6.0m3 |  | 共11个槽 | 27.76 | 66 | 47.8 | 6 | 12.2 | 项目自建废水处理站，然后进入河东污水处理厂 |
|  |  | 电池壳用水 | 镀镍后水洗 |  | 单槽容积为6.0m3 |  | 共1个槽 | 6 | 6 | 0 | 0.6 | 5.4 |  |
|  |  | 电池冷轧板处理用水 | 镀镍后水洗 |  | 单槽容积为6.0m3 |  | 共2个槽 | 12 | 12 | 0 | 1.2 | 10.8 |  |
|  |  |  | 镀铜后水洗 |  | 单槽容积为6.0m3 |  | 共1个槽 | 6 | 6 | 0 | 0.6 | 5.4 |  |
|  |  |  | 镀铟后水洗 |  | 单槽容积为6.0m3 |  | 共1个槽 | 6 | 6 | 0 | 0.6 | 5.4 |  |
|  |  |  | 镀锡后水洗 |  | 单槽容积为6.0m3 |  | 共1个槽 | 6 | 6 | 0 | 0.6 | 5.4 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 98.16 | 136.4 | 47.8 | 15.2 | 73.4 |  |
|  |  | 循环水尾水 |  |  |  |  |  | 循环水量为47.8，纯化处理后20%为尾水（9.56），38.24为纯水回用水量 |  |  |  | 9.56 | 直排 |
|  | 合计 |  |  | — |  | — |  | 98.16 | 136.4 | 47.8 | 15.2 | 109.788 | / |

图2.5-7   项目水平衡图  单位：m3/d

2.6项目主要污染物产生及排放情况

表2.7-1  项目污染物产排一览表

| 污染物 |  |  |  | 产生浓度 |  | 产生量 | 处理后浓度 |  | 排放量 |  | 排放标准 |  | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 电池生产废水 |  | 废水量 | 9504t/a |  |  | 9504t/a |  |  |  | / |  | 废水处理站处理达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2新建企业锌锰电池水污染物间接排放限值 | 排入市政管网，进入河东污水处理厂处理后，排入钦江 |
|  |  |  | pH值 | 7.62 |  | / | 7.62 |  | / |  | 6~9 |  |  |  |
|  |  |  | COD | 76mg/L |  | 0.72t/a | 76mg/L |  | 0.72t/a |  | 150mg/L |  |  |  |
|  |  |  | SS | 9mg/L |  | 0.086t/a | 9mg/L |  | 0.086t/a |  | 140mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.059mg/L |  | 0.01t/a | 1.059mg/L |  | 0.01t/a |  | 30mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.54mg/L |  | 0.005t/a | 0.54mg/L |  | 0.005t/a |  | 2.0mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 1.76mg/L |  | 0.017t/a | 1.76mg/L |  | 0.017t/a |  | 40mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总锌 | 0.05mg/L |  | 0.0005t/a | 0.05mg/L |  | 0.0005t/a |  | 1.5mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总锰 | 0.01mg/L |  | 0.0001t/a | 0.01mg/L |  | 0.0001t/a |  | 1.5mg/L |  |  |  |
|  | 表面处理废水 |  | 废水量 | 31548t/a |  |  | 15774t/a |  |  |  | / |  | 废水处理站处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2水污染物排放限值 | 达标后50%回用至生产，部分进入河东污水处理厂后排放 |
|  |  |  | pH值 | 5~8 |  | / | 8.21 |  | / |  | 6~9 |  |  |  |
|  |  |  | COD | 300mg/L |  | 9.46t/a | 20mg/L |  | 0.32mg/L |  | 80mg/L |  |  |  |
|  |  |  | SS | 18mg/L |  | 0.57t/a | 18mg/L |  | 0.28mg/L |  | 50mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 30mg/L |  | 0.95t/a | 0.5mg/L |  | 0.008mg/L |  | 3.0mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 20mg/L |  | 0.63t/a | 1.0mg/L |  | 0.02mg/L |  | 1.0mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总铜 | 22.9mg/L |  | 0.72t/a | 0.305mg/L |  | 0.006mg/L |  | 0.5mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总锡 | 22.9mg/L |  | 0.72t/a | 0.4mg/L |  | 0.008mg/L |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 总铟 | 22.9mg/L |  | 0.72t/a | 0.4mg/L |  | 0.008mg/L |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 总镍 | 19.7mg/L |  | 0.62t/a | 0.403mg/L |  | 0.008mg/L |  | 0.5mg/L |  |  |  |
|  | 生活污水 |  | 废水 | 19800m3/a |  |  | 19800m3/a |  |  |  | / |  | 化粪池、隔油池 | 排入市政管网，进入河东污水处理厂处理达标后，排入钦江 |
|  |  |  | COD | 300mg/L |  | 5.94t/a | 250mg/L |  | 4.95t/a |  | 500mg/L |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L |  | 3.96t/a | 150mg/L |  | 2.97t/a |  | 300mg/L |  |  |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L |  | 4.95t/a | 200mg/L |  | 3.96t/a |  | 400mg/L |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L |  | 0.594t/a | 30mg/L |  | 0.594t/a |  | 45mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 50mg/L |  | 0.99t/a | 40mg/L |  | 0.792t/a |  | 100mg/L |  |  |  |
| 废气 | 酸雾 | 有组织 | 硫酸雾 | 258mg/m3 |  | 2.58kg/h | 11.61mg/m3 |  | 0.12kg/h |  | 30mg/L |  | 酸雾净化塔处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 处理后经25m高排气筒排放 |
|  |  |  | 盐酸雾 | 112mg/m3 |  | 1.12kg/h | 5.04 |  | 0.05kg/h |  | 30mg/L |  |  |  |
|  |  | 无组织 | 硫酸雾 | 25.8mg/m3 | 0.26kg/h |  |  | 25.8mg/m3 |  | 0.26kg/h | / | / |  | 通过车间排至室外排放 |
|  |  |  | 盐酸雾 | / | 0.11kg/h |  |  | / |  | 0.11kg/h |  |  |  |  |
|  | 粉尘 |  | 有组织 | 20.4mg/m3 | 0.204kg/h |  |  | 0.18mg/m3 |  | 0.002kg/h | 30mg/m3 | 负压布袋除尘器处理达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2003） |  | 处理后经23m高排气筒排放 |
|  |  |  | 无组织 | 2.04mg/m3 | 0.02kg/h |  |  | 2.04mg/m3 |  | 0.02kg/h | 0.3mg/m3 |  |  |  |
|  | 封口 |  | VOCs | 8kg/a |  |  |  | 8kg/a |  |  | / | 在4#标准厂房东面设置UV光解净化器等装置处理碱性气体；在4#标准厂房南面设置蜂窝活性炭吸附装置等装置处理有机废气。 |  | 引至室外排放 |
| 固废 | 职工人员 |  | 生活垃圾及污泥 | 49.5t/a；0.09t/a |  |  |  | 0t/a |  |  | 设置垃圾收集桶、垃圾收集点 环卫部门统一清运 |  |  |  |
|  | 包装车间 |  | 废包装材料 | 5.0t/a |  |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 各槽 |  | 废渣 | 14.63t/a |  |  |  | 0t/a |  |  | 暂存于危废贮存间，达到一定量后交由兴业海创环保科技有限责任公司处理 |  |  |  |
|  | 电镀槽 |  | 废滤芯 | 30t/a |  |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 纯水制备系统 |  | 废离子交换树脂 | 2t/a |  |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水处理站 |  | 废水处理污泥 | 0.1t/a |  |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 电解液制作 |  | 电解液废液 | 0.5t/a |  |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验 |  | 废电池 | 5t/a |  |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 原料仓库 |  | 原料桶 | 1t/a |  |  |  | 0t/a |  |  | 原厂家回收 |  |  |  |
|  | 原料仓库 |  | 废化学品桶 | 2t/a |  |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 布袋除尘器 |  | 粉尘 | 0.533t/a |  |  |  | 0t/a |  |  | 回用 |  |  |  |
|  | 冲压 |  | 边角料 | 16t/a |  |  |  | 0t/a |  |  | 交由钦州市钦州港中州废旧金属回收有限公司处理 |  |  |  |

2.7非正常排放污染物

项目非正常排放主要有两种情形：酸雾净化塔处理系统及布袋除尘器因出现故障停用、废水处理设施出现故障停用所造成的事故排放。

废气事故排放源强见下表2.8-1及表2.8-2。

表2.8-1   酸雾净化塔事故排放污染源强分析

| 排放方式 |  |  | 酸雾净化塔系统停用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气量 |  |  | 10000m3/h |
| 主要污染物 | 硫酸雾 | 产生浓度(mg/m3) | 258 |
|  |  | 产生速率(kg/h) | 2.58 |
|  | 盐酸雾 | 产生浓度(mg/m3) | 112 |
|  |  | 产生速率(kg/h) | 1.12 |
| 排气筒高度 |  |  | 25m |
| 事故发生几率 |  |  | 1次/年 |
| 事故持续时间 |  |  | 0.5h |

表2.8-2   布袋除尘器事故排放污染源强分析

| 排放方式 |  |  | 布袋除尘器系统停用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气量 |  |  | 10000m3/h |
| 主要污染物 | 粉尘 | 产生浓度(mg/m3) | 22.54 |
|  |  | 产生速率(kg/h) | 0.204 |
| 排气筒高度 |  |  | 23m |
| 事故发生几率 |  |  | 1次/年 |
| 事故持续时间 |  |  | 0.5h |

废水处理站事故排放源强见下表2.8-3。

表2.8-3   废水事故排放污染源强分析

| 排放情况 | 排放量（m3/d） | 镍 |  | 铜 |  | 铟 |  | 锡 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 处理效率为0% | 95.6 | 19.7 | 0.62 | 22.9 | 0.72 | 22.9 | 0.72 | 22.9 | 0.72 |

2.8工程变更情况

| 序号 | 原环评报告设计 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目建设单位原为广西钦州市奥佳华新能源科技有限公司。 | 因业务发展，广西钦州市奥佳华新能源科技有限公司于2018年3月20日更名为广西奥佳华新能源科技有限公司，公司名称变更并不产生法律主体变更。 |
| 2 | 项目计划建设5条无汞锌锰电池生产线、25条扣式电池生产线，建成后年产10亿只无汞碱性锌锰电池、50亿只扣式电池及其配套电池盖、电池壳。 | 目前项目只建设一条5号电池生产线，产量为0.5亿只/a；扣式电池生产线4条，年产量为7.15亿只/a。 |
| 3 | 镀槽废渣、废滤芯、电解废液、废离子交换树脂、废水处理站污泥为危险废物，收集后交给广西兄弟创业环保科技有限公司进行处置。废电池交给废旧电池回收单位处置。 | ①电解液在实际生产中根据生产实际配置，无废电解液产生。 ②镀槽废渣、废滤芯、废离子交换树脂、废水处理站污泥、废电池暂存于危废暂存间，达到一定量后交由兴业海创环保科技有限责任公司处理。 |
| 4 | 废机油、废机油桶问题原环评未考虑到设备检修。 | 在项目运营过程中，设备检修会产生废机油、废机油桶，属于危险废物，暂存于危废暂存间，达到一定量后交由兴业海创环保科技有限责任公司处理。 |
| 5 | 项目有机挥发性废气产生量较少，以无组织排放形式在车间内排放，主要加强车间通风及设备的保养，其对周边环境影响较小。 | 为了有效处理有机废气，分别在锌水车间及涂胶车间增设废气处理设施。活性炭吸附塔根据吸附情况需更换活性炭，废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间，达到一定量后交由兴业海创环保科技有限责任公司处理。 |

以上工程变更未对项目造成重大影响。项目主要生产设备、生产工艺、功能、性质、其他固体废物等污染源及污染治理设施未发生重大变化，与环评基本一致。

- 三、环评结论及批复意见

3.1环境影响评价结论

钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目环境影响报告由安徽中环环境科学研究院有限公司于2018年2月完成，主要的环境影响评价结论如下：

3.1.1问题的由来

无汞碱性电池也称为碱性干电池、碱性锌锰电池、碱锰电池，是锌锰电池系列中性能最优的品种，适用于需放电量大及长时间使用，电池内阻较低，因此产生之电流较一般锰电池为大。同等型号的碱性电池是普通电池的容量和放电时间的3～7倍，低温性能两者差距更大，碱性电池更适用于大电流连续放电和要求高的工作电压的用电场合，特别适用于照相机、闪光灯、剃须刀、电动玩具、CD机、大功率遥控器、无线鼠标、键盘等。扣式电池因体形较小，故在各种微型电子产品中得到了广泛的应用。随着中国一带一路的发展，碱性电池及扣式电池的市场需求量也在快速增长，因此钦州市奥佳华新能源科技有限公司拟在钦州高新技术产业开发区二期3#、4#、5#标准厂房投资建设新能源电池及其配件生产项目。

广西奥佳华新能源科技有限公司是一家专门经营电池制造、销售；电子产品、配件、五金、塑料制品生产及销售的企业，拟投资20970.52万元建设电池生产线、表面处理生产线及配套建设废水处理设施、废气处理设施。主要生产电池产品类型为无汞碱性LR6电池10亿只/a（5号电池、7号电池）、扣式电池50亿只/a（1.5V、AG型；3V、CR型）。其中1.5V扣式电池电池盖原材料冷轧板需进行表面处理，镀种为镍、铜、铟、锡，处理量为100万m2/a，处理后冲压成电池盖45亿只；1.5V电池壳则由冷轧板（不需表面处理）直接冲压后再进行镍表面处理，其它类型电池原材料则不需要表面处理。表面处理所使用镀种及原材料均不涉及国家总量控制的五大类重金属（铅、镉、铬、汞、砷）。项目租用高新技术产业开发区二期3#、4#、5#标准厂房共11711.16m2，高新区二期园区重点发展电子信息、生物医药、新材料和新能源，其中新材料产业重点发展新兴光电子材料、有色金属材料、纳米材料等，本工程为新能源电池生产及电池配件生产项目，为园区重点发展对象，符合园区产业规划。目前，由于工业园区没有电镀加工企业，要把电池配件电池壳、盖运到广东、南宁周边等地进行表面处理加工，路程较远，不仅影响产品的质量，而且大大增加产品的成本，严重影响高新技术产业园的发展壮大。根据行业规范要求“在已有电镀集中区的地市，新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区”，对于未有集中区的地市未有规定，钦州市目前还没有专门电镀工业园，且项目不是专门电镀生产企业，只是作为电池的配套工艺。因此该项目表面处理后的配件只能用于本项目电池成品的生产，不可对外服务销售。

3.1.2工程实施情况

广西奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目（一期）于2018年开工建设，项目租用广西钦州高新技术产业开发区二期C04号地块，租用3#、4#、5#共3栋标准厂房，建筑面积共计47636.84m2；布置扣式电池生产车间、无汞锌锰电池生产车间、电池铜镍锡铟表面处理车间、电池壳生产车间、原料及成品仓库和废水处理站等环保措施及公用设施；新增注塑机、混料机、啤粉机、铜镍锡铟带生产线等设备；设计建成后形成年产10亿只无汞锌锰电池、50亿只扣式电池的生产能力。实际建成一条5号电池生产线，产量为0.5亿只/a；扣式电池生产线4条，年产量为7.15亿只/a。主体工程和环保工程于2018年9月投产试运行至今。

3.1.3评价区环境质量现状

1、环境空气

项目所在地厂区内及周边的何家、园区用地范围中间区域和田头屋4个监测点SO2、NO2、PM10、TSP的24小时平均单项标准指数均小于1，SO2、NO2、硫酸雾、氯化氢、H2S、NH3、非甲烷总烃、VOCs1小时平均单项标准指数均小于1，尤其是特征因子硫酸雾、氯化氢、H2S、NH3、非甲烷总烃、VOCs的浓度均低于标准值。因此，SO2、NO2、PM10、TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，硫酸雾、氯化氢、H2S、NH3满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）大气中有害物质的最高容许浓度。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求。VOCS执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。

项目所在区域环境空气质量良好。

2、地表水环境

本次地表水共设4个监测断面，监测因子为pH值、DO、BOD5、COD、SS、NH3-N、石油类、镍、铜、锰、锌、铟、锡共计13项，监测结果表明，各个监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。地表水环境质量较好。

3、地下水环境质量

本次地下水环境质量现状监测在评价区域内设置了3个地下水监测点位，监测因子为pH值、氨氮、总硬度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、锰、镍、砷、锌、铜、铟、锡、K +、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，监测结果表明，除了pH值超标外，其他均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，根据现场踏勘及调查资料，pH值超标的主要原因为项目区域为近海区域，受河流淡水及项目地成土母岩酸性土的影响，从而导致区域地下水偏酸，由此可见，评价区域内地下水环境质量一般。

4、根据监测结果，项目四周场界及噪声值均达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，表明本项目区域声环境质量较好。

5、 生态环境现状

从陆生生物、水生生物等方面对项目位置的生态环境进行调查，评价范围内未发现国家保护的珍稀濒危动、植物种类，项目所在地生态环境一般。

3.1.4环境影响评价结论

1、环境空气

（1）施工期环境影响评价结论

1）环境空气影响评价结论

施工期扬尘、废气会对周围环境空气产生一定的影响，尤其是扬尘。故施工期必须采取严格的防尘措施，包括对场地内运输通道及时清扫、运输车辆进入施工场地低速行驶、运输车设置挡板防止泥土洒漏、覆盖露天堆放的原材料等措施，尽可能将施工扬尘影响控制在施工厂界范围内，将其对周围环境敏感目标造成的不利影响降到最低程度。

2）水环境影响评价结论

施工期的废水主要包括生活污水和施工废水，主要污染物为SS、石油类、COD、BOD5等。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入河东污水处理厂处理，对项目所在地的水环境影响较小，且施工期施工人员生活污水对水环境造成的影响也将随着施工期的结束而消失，对环境影响较小。施工废水的产生量不大，经过隔油池、沉淀池沉淀处理后，用于施工场地的洒水除尘，故施工期对周围水环境影响较小。

3）声环境影响结论

本项目施工期噪声主要来源于建筑施工期机械产生的噪声以及施工运输车辆产生的交通噪声，经过采取本报告提出的防治措施后，项目施工噪声对周围环境敏感点影响不大，施工噪声是短时间影响，将随着施工的结束而消失。

（2）营运期环境影响评价结论

1）空气环境影响结论

项目投入使用后，其主要大气污染源为硫酸雾、盐酸雾、粉尘、VOCS、食堂油烟及燃料燃烧废气。

根据预测，在正常工况下，项目对环境空气敏感点最大地面浓度点贡献值均未出现超标情况，各敏感点硫酸雾、盐酸能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的标准限值，粉尘浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，VOCS满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准。因此，本项目产生的废气对区域环境空气质量的影响不大。

在非正常排放情况下，废气中的硫酸雾、盐酸、粉尘贡献值明显增大，对周边环境空气质量有一定的影响，但仍满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区环境空气中有害物质的最大容许浓度以及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据大气环境防护距离计算结果，项目废气无组织排放在厂界外无超标点，卫生防护距离为100m。经现场调查及园区土地利用规划调查，规划区边界距离3#厂房无组织排放源120m，即距离西面厂界80m，安置小区不在卫生防护距离范围内。项目最近的敏感点为西面300m在建高新区安置小区，园区生活配套区位于项目东南面，距离500m，该项目卫生防护距离100m范围内无居民区、学校等环境保护目标，项目卫生防护距离范围内无敏感点，能够符合卫生防护距离要求。本环评要求在卫生防护距离范围内不再新建居民住宅、学校、医院等环境敏感点。

2）地表水环境影响结论

项目运营期产生的废水主要为生产废水、生活污水、纯水制备尾水。根据工程分析，项目生产废水产生量为124.4m3/d，即41052m3/a，其中电池成品清洗废水产生量为28.8m3/d，即9504m3/a，电池配件生产废水及冲洗废水产生量为95.6m3/d，即31548m3/a。项目生活污水产生量为60m3/d，即19800m3/a。尾水产生量为45.54m3/d，即15028.2m3/a。电池配件生产废水包括分为综合废水、含镍废水、含铜废水、含铟废水、含锡废水等废水进行分类收集。

含镍废水由含镍废水管网收集，进入车间内废水池单独处理，处理工艺为化学沉淀处理技术。含铜废水由含铜废水管网收集，含铟废水由含铟废水管网收集，含锡废水由含锡废水管网收集，综合废水（前处理废水、反冲洗废水、地面冲洗废水）由综合废水管网收集，收集后进入各个废水池中，采用“化学+沉淀”处理技术沉淀处理后，再进入车间外综合废水处理站，与其他废水合并综合处理，采用“混凝沉淀+砂滤+离子交换+澄清”工艺，设计金属去除效率可达到99%以上，处理后可达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2水污染物排放限值，可进入河东污水厂处理达标排放，排放量为47.8m3/d。

为了提高金属损失量及减少废水排放量，降低废水对水环境的影响，项目设计了废水回用系统，处理达标后部分废水进入废水回用系统再进行深度处理，处理工艺为“过滤+微滤+超滤+反渗透”技术，经过深度处理后可用于回用于制作纯水，不外排，回用水量为47.8m3/d。

电池成品清洗废水可直接排入园区污水管网，生活污水经化粪池处理后进入园区管网，最终进入河东污水处理厂处理，对周边环境影响较小。

3）地下水环境影响结论

项目用水由园区给水管网提供，不抽取地下水，废水通过厂区管网排入到废水处理站处理，不排入到地下水中，场地区域包气带防污性能较强，土层渗透系数K=5.79×10-7cm/s，本工程区包气带防污性能为强。

根据预测，随着时间的推移污染物的扩散范围在逐渐增大，与此同时地下水中的浓度也在逐渐降低。厂区营运期事故状况下，其周边地下水中金属镍、铜污染物的浓度会有所升高，特别是10%渗漏和5%渗漏的情况下，会引起近距离范围内的污染物浓度超标，故拟建项目在运行期必须加强对废水处理站管理，加强对场址各个潜在泄露风险部位的维护、监控工作，加强对周边地下水水质的监测工作，如果发现泄露点必须做好防治工作，切断对地下水环境的污染源。通过采取措施后，对地下水环境影响较小。

4）声环境影响结论

营运期对声环境的影响主要为设备噪声。

经预测，在采取降噪措施后，项目东、南、西、北场界各噪声总贡献值在50.3~53.8dB（A）间，昼间经与背景值叠加后预测值在56.7~60.6dB（A）之间，夜间不生产，均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。因此项目设备噪声对周边环境的影响很小。

6）环境风险影响评价结论

项目有多种危险化学品原料，其贮量和用量不大，贮存时间也较短，主要事故风险是运输、贮存、使用过程中危险化学品的泄露。由于项目生产工艺和装备较先进，具有一定的生产管理水平和经验，在项目认真落实相关法律、法规、规范、标准和环评要求的前提下，环评假设的事故风险的机率在可接受水平之内，对环境影响也不大。

3.1.5污染防治措施与环保投资

3.1.5.1施工期污染防治措施

（1）水污染防治措施

施工期产生的施工废水，施工机械废水，经隔油沉淀处理后均用于施工场地的洒水除尘，不对外排放；施工时要尽量减少弃土，防止施工场地雨水污染附近水体、道路、农田等；对施工人员产生的生活污水采用化粪池处理后排入市政管网；加强施工过程的管理，杜绝施工机械在运行、清洗过程中油料的跑、冒、滴、漏问题；施工场地应设置雨水排水沟及沉淀池，施工期雨水收集沉淀后用于场地及施工道路的洒水降尘。

（2）大气污染防治措施

施工期大气污染防治措施主要采取：加强管理，文明施工；对易产生扬尘的车辆上覆盖蓬布；在易产生扬尘的作业时段、作业环节采用洒水增湿的办法降低扬尘的浓度；及时清理施工场地；及时清理多余的土石方，避免临时堆场起尘对周边环境产生影响；设置挡风装置，加盖毡布，减少扬尘量的产生；注意车辆维修保养，减少汽车尾气的排放；运输车辆进出施工场地时采用水枪冲洗车辆轮胎；在装饰工程施工阶段，需加强施工现场管理，尽可能应用新工艺、新材料；必须使用符合标准要求的环保型涂料及稀释剂。

（3）噪声污染防治措施

施工期噪声污染防治措施：禁止在午间（12:00~14:30）、夜间（22:00~次日6:00）进行产生噪声的施工作业，因生产工艺要求及其他特殊情况须在午间、夜间进行施工作业的，应当事前取得建设行政主管部门的午间、夜间施工意见书，由环境保护行政主管部门出具可在午间、夜间进行施工作业的证明，并公告附近的居民；施工现场禁止搅拌砂浆，必须采用商品混凝土；选择低噪声设备；高噪声设备工作时，建议在设备四周设置临时隔声棚；高噪音噪声尽量布设在项目中部，增加噪声源距离环境敏感点的距离；避免在同一地点安排大量动力机械设备。

3.1.5.2营运期污染防治措施

（1）大气污染防治措施

1）酸雾

项目（一期）采用酸雾净化塔处理本项目产生的酸雾，项目在电镀线上的电镀槽、酸活化槽上设置集气罩，产生的酸雾（盐酸雾、硫酸雾）经集气罩收集后由风管引至3#标准厂房东侧楼顶的酸雾净化塔处理后由1#酸雾排气筒（1#排气筒位于3#标准厂房东侧）排放，排气筒高度25m。

根据《大气污染控制工程》（化学工业出版社），酸雾净化塔净化效率可达95%，经处理后酸雾能达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中新建设施大气污染物排放限值，达标排放。

2）粉尘

根据工程分析，项目粉尘产生量为0.061t/a，该部分粉尘经收集进入布袋除尘器处理后通过23m高排气筒高空排放。布袋除尘器的粉尘收集效率为90%以上、除尘效率为99%，经处理后粉尘可满足《电池工业污染物排放标准》 (GB30484-2013)表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值，可达标排放。

3）有机挥发废气

为了有效处理有机废气，分别在锌水车间及涂胶车间增设废气处理设施。活性炭吸附塔根据吸附情况需更换活性炭，废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间，达到一定量后交由兴业海创环保科技有限责任公司处理。

（2）地表水污染防治措施

1）电池配件表面生产废水

生产废水分类收集排入厂区的各种废水管网，含镍废水由含镍废水管网收集，进入车间内废水池单独处理，采用处理工艺为化学沉淀处理技术。含铜废水由含铜废水管网收集，含铟废水由含铟废水管网收集，含锡废水由含锡废水管网收集，其他废水由综合废水管网收集，收集后进入各个废水池中，采用“化学+沉淀”处理技术沉淀处理后，再进入车间外综合废水处理站，与其他废水合并综合处理，“采用混凝沉淀+砂滤+离子交换+澄清”工艺，设计金属去除效率可达到99%以上，处理可达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2水污染物排放限值，可进入河东污水厂处理达标排放。50%废水再进行深度处理，回用至生产。

2）电池生产废水

项目电池清洗废水水质废水经车间外综合废水处理站处理后满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2新建企业锌锰电池水污染物间接排放限值，最终排入污水管网进入河东污水处理厂处理。

3）生活污水

项目所在地属于河东污水处理厂集水范围内，区域管网已铺设完善，项目运营期生活污水经化粪池处理后排入市政管网，进入河东污水处理厂处理。

（3）地下水污染防治措施

针对不同防渗区域的不同要求，依据防渗标准要求， 扩建工程分别采取防渗措施如下：

①重点防渗区

废水处理站、事故应急池废水含有金属因子及危险废物暂存间存放大量危险废物，如渗入地下将对地下水环境影响较大，因此地面采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不小于250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层结构型式（厚度不小于1.0mm），等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。

②一般防渗区

成品仓库、原料仓库、其他生产车间为一般防渗区，地基进行防渗处理，水泥混凝土硬化地面，厚度在20～25cm，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。

③简单防渗区

厂区道路、办公楼等采用水泥混凝土硬化地面。

（4）噪声污染防治措施

通过对空压机、冲床、铣床、磨床、车床、钻床等噪声级别的大的设备基础等部进行减振、隔振阻尼措施；将空压机等设置在独立的房间，并对墙体、门等做好隔声措施；加强空压机等噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。通过墙壁的阻挡和距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

3.1.5.3环保投资

本期项目总投资20970.52万元，环保投资约625万元，占工程总投资的2.98%。

3.1.6污染物总量控制

根据本项目工程分析结果可知，项目产生的大气污染物为酸雾、粉尘、VOCs，无SO2、NOX产生，因此本次评价不设废气污染物总量控制指标。本项目排放废水主要为生活污水、电池成品清洗废水及部分表面处理废水，废水总排放量为136.6m3/d，45078m3/a。项目所在地属于河东污水处理厂的服务范围，废水可进入河东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，达标排入钦江。由于建设项目生活污染物排放总量已纳入河东污水处理厂总量控制指标范围，因此，本项目不设COD、NH3-N的总量控制指标。

综上所述，本项目不设总量控制指标。

3.1.7综合结论

项目（一期）符合国家及钦州市有关产业政策要求，符合广西钦州市高新技术开发区二期土地利用规划，场址选择合理。项目符合行业准入条件，不属于规划园区环境负面准入清单中的禁止类及限制类。项目的建设可提高地方财政收入，项目建设过程中将不可避免地带来一些环境的负面影响，如能严格执行国家环保法规和安全操作规范，落实本评价报告所提出的各项污染防治措施，项目建设过程及建成后对周围环境及人员的影响均能满足环境保护的要求。建设单位只要认真对待本项目可能影响环境的污染因素，加强环境保护意识，严格执行“三同时”制度，切实落实本环境影响报告书提出的环保措施，可将项目建设对环境不利影响程度降至环境可接受程度，不会造成区域环境质量等级的降低。项目建成后经环保行政主管部门验收合格后方可投入运行。从环境角度分析，项目建设可行。

3.2环评批复意见

2018年2月27日，钦州市环境保护局以“钦环审〔2018〕30号”文对安徽中环环境科学研究院有限公司编制的《钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目环境影响报告书》作了批复，具体见附件。

四、项目竣工环境保护验收监测评价标准

根据国家环保总局环发〔2000〕38号文规定：建设项目竣工环境保护验收监测评价标准一般为环评采用标准，又分为验收标准和参照标准。验收标准是指建设项目是否达标排放的标准，是项目竣工环境保护验收的依据。参照标准是指项目试产时，环境保护主管部门依据实际情况进行监督管理及企业污染防治整改的判定标准。

根据钦州市环境保护局钦环审〔2018〕30号《关于钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目环境影响报告书的批复》、安徽中环环境科学研究院有限公司《钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目环境影响报告书》，本验收监测采用的污染物排放标准如下：

4.1废水排放标准

电池生产车间成品清洗废水可直接排入园区管网进入河东污水处理厂处理，出水执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2新建企业锌锰电池水污染物间接排放限值，见表1.2-14。

表1.2-14  锌锰电池生产废水污染物排放值摘录   (mg/L，pH值除外)

| 序号 | 污染物 | 间接排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | COD | 150 |  |
| 3 | 悬浮物 | 140 |  |
| 4 | 总磷 | 2.0 |  |
| 5 | 总氮 | 40 |  |
| 6 | 氨氮 | 30 |  |
| 7 | 总锌 | 1.5 |  |
| 8 | 总锰 | 1.5 |  |
| 9 | 总汞 | 0.005 |  |
| 单位产品基准排水量 | 碱性锌锰电池 | 0.8m3/万只 |  |
|  | 扣式电池 | 0.4m3/万只 |  |

表面处理生产废水经自建废水处理站处理后的出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2水污染物排放限值，见表1.2-15。

表1.2-15  表面处理车间废水污染物排放限值摘录   (mg/L，pH除外)

| 序号 | 项 目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | COD | 80 |  |
| 3 | BOD5 | -- |  |
| 4 | SS | 50 |  |
| 5 | 石油类 | 3.0 |  |
| 6 | 总氮 | 20 |  |
| 7 | 总磷 | 1.0 |  |
| 8 | 氨氮 | 15 |  |
| 9 | 总铜 | 0.5 |  |
| 10 | 总氰化物 | 0.3 |  |
| 11 | 氟化物 | 10 |  |
| 12 | 总铁 | 3.0 |  |
| 13 | 总镍 | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 单位产品基准排水量L/m2(镀件镀层) | 多层镀 | 500 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |
|  | 单层镀 | 200 |  |

废水处理站处理达标后部分的废水进入河东污水处理厂，部分废水再经过深度处理后回用至纯水制备系统，用于表面处理前处理工序。

本项目生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水管网，经临时泵站进入河东污水处理厂处理。污水执行《污水综合排放限值》(GB8978-1996)三级标准及河东污水厂纳管水质标准，经河东污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排入钦江，见表1.2-16及表1.2-18。

表1.2-16    《污水综合排放标准》摘录  单位：mg/L，pH值除外

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 | 三级标准 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 400 |  |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | 300 |  |
| 4 | 化学需氧量（CODcr） | 500 |  |
| 5 | 氨氮 | 45① |  |
| 6 | 动植物油 | 100 |  |

注：①在污水综合排放标准中氨氮无三级排放标准值要求，参照执行CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准限值。

表1.2-17    河东污水处理厂进水水质要求一览表摘录

| 序号 | 污染物名称 | 允许进水浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 350 |
| 2 | BOD5 | 150 |
| 3 | SS | 200 |
| 4 | NH3-N | 30 |
| 5 | 总铜 | 0.5 |
| 6 | 总镍 | 0.5 |
| 7 | 总锌 | 0.5 |
| 8 | 总锰 | 0.5 |

表1.2-18   《城镇污水厂处理厂污染物排放标准》摘录  单位：mg/L，pH值除外

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总磷（TP） | 1 | 一级B标准 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 20 |  |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | 20 |  |
| 4 | 化学需氧量（COD） | 60 |  |
| 5 | 氨氮 | 8（15） |  |
| 6 | 总氮（TN） | 20 |  |
| 7 | 总镍 | 0.05 | 选择控制项目最高允许排放浓度 |
| 8 | 总铜 | 0.05 |  |
| 9 | 总锌 | 1.0 |  |
| 10 | 总锰 | 2.0 |  |

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水位<12℃时的控制指标。

4.2废气排放标准

电池生产车间产生的粉尘（颗粒物）、无组织排放执行《电池工业污染物排放标准》 (GB30484-2013)表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值及表5新建企业大气污染物排放限值中的锌锰电池排放限值，见表1.2-10。胶水封口、塑封等过程中挥发产生的挥发性有机物（VOCs）无现行的国家污染物排放标准。项目电池中使用的碳棒为外购，不生产，故无沥青烟产生。

配件生产车间表面金属带处理工艺产生的酸雾执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中大气污染物控制要求中新建企业大气污染物排放限值，同时单位产品基准排放量应执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表6单位产品基准排气量标准，见表1.2-11及表1.2-12。

表 1.2-10 	《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)摘录

| 序号 | 污染物名称 | 有组织排放 |  | 无组织排放限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放限值（mg/m³） | 排放监控位置 | 最高浓度限值（mg/m³） | 监控位置 |
| 1 | 颗粒物 | 30 | 车间或生产设施排气筒 | 0.3 | 企业边界 |
| 2 | 非甲烷总烃 | — | 车间或生产设施排气筒 | 2.0 | 企业边界 |
| 3 | 汞及其化合物 | 0.01 | 车间或生产设施排气筒 | 0.00005 | 企业边界 |

注：生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统及集中净化处理装置，净化后的气体由排气筒排放，所有排气筒高度不低于15m。排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。

表1.2-11  《电镀污染物排放标准》新建企业大气污染物排放限值摘录

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸雾 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 氯化氢 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |

注：产生空气污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中净化处理装置，净化后的气体由排气筒排放。排气筒高度不低于15m。排气筒高度应高出周围半径200m范围的建筑5m以上；不能达到该要求高度尚未排气筒，应按排放浓度限值的50%执行。

表1.2-12  单位产品基准排气量摘录

| 序号 | 工艺种类 | 基准排气量（m3/m2） （镀件镀层） | 排气量计量位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他镀种（镀铜、镍等） | 37.3 | 车间或生产设施排气筒 |

4.3厂界噪声排放标准

项目营运期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，见表1.2-19。

表1.2-20    《工业企业厂界环境噪声排放标准》摘录  单位：dB（A）

| 时段 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表1.2-20。

表1.2-21   《建筑施工场界环境噪声排放标准》       单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

五、验收监测数据的质量控制和质量保证

广西钦州市荔香环保科技有限公司委托广西恒沁检测科技有限公司对钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目（一期）进行验收监测，委托广西弘远环境监测有限公司对该公司废水进行补充监测，广西恒沁检测科技有限公司和广西弘远环境监测有限公司均已通过广西区技术质量监督局和广西区环保局联合组织计量认证考核的单位，单位内有整套严密的环境监测质量控制体系，所有的监测人员均经过计量认证考核，持有合格的上岗证；验收监测所使用的监测分析仪器均经定期检定和校准，并具有关部门检定合格证。

为保证监测数据的准确性和可靠性，本次竣工验收监测实行全过程的质量保证措施：

（1）监测中使用的布点、采样、保存和分析测试方法均为国家环保总局颁布统一使用的方法、标准和规定。

（2）及时了解工况情况，保证监测过程中所验收项目工况负荷满足有关要求。

（3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时使用的声级计均经计量部门检定，并在有效使用期内，使用前后用校准器校准。

（4）废水采样实行平行采样；实验室分析过程加做50%的平行样，对可得到标准样品或者质量控制样品的项目，在分析同时做质控样品分析；对无标准样品或者质控样品的项目，但可进行加标回收测试的，进行加标回收分析。

（5）数据处理：验收监测的采样记录及分析测试结果，均按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

六、验收监测实施内容

6.1验收监测工况

2019年01月02日~03日，广西恒沁检测科技有限公司对钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目竣工环境保护验收现场检查和废气、噪声监测，2020年06月20日~21日，广西恒沁检测科技有限公司对钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目废水、缺漏的废气污染物因子开展补充监测，2020年09月08日~09日广西弘远环境监测有限公司对钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目生产废水开展补充监测。现场采样和监测期间，环保设施在正常、稳定运行。

表6.1工况记录表

| 日期 | 产品 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年1月2日 | 锌锰电池及扣式电池 | 1350万只 | 生产稳定，达到工况要求 |
| 2019年1月3日 | 锌锰电池及扣式电池 | 1346万只 | 生产稳定，达到工况要求 |
| 2019年6月20日 | 锌锰电池及扣式电池 | 1352万只 | 生产稳定，达到工况要求 |
| 2019年6月21日 | 锌锰电池及扣式电池 | 1357万只 | 生产稳定，达到工况要求 |
| 2020年9月8日 | 锌锰电池及扣式电池 | 1320万只 | 生产稳定，达到工况要求 |
| 2020年9月9日 | 锌锰电池及扣式电池 | 1385万只 | 生产稳定，达到工况要求 |

6.2废气监测

6.2.1监测分析方法

废气监测按《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）《大气污染无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2003年）等监测技术规范和技术方法进行。

废气监测分析方法详见表6-2。

表6-2  监测分析方法检出限一览表

| 分析项目 | 方法名称及标准号 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 污染源废气 铬酸钡分光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2003年） | 5mg/m3 |
| 盐酸雾 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 （HJ 548-2016） | 2mg/m3 |
| 颗粒物 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | -- |
| *VOCS | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 附录D（DB 44/814-2010） | 0.01mg/m3 |
| 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 （GB/T 15432-1995） | 0.001mg/m3 |
| *盐酸雾 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（HJ 549-2016） | 0.02mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 总烃和非甲烷总烃测定方法一《空气和废气监测分析方法》第四版（增补版），国家环境保护总局，2003年 | 0.2mg/m3 |
| 汞及其化合物 | 原子荧光法《空气和废气监测分析方法》第四版（增补版），国家环境保护总局，2003年 | 3×103μ/m3 |
| 采样依据 | 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007） 《大气污染无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000） |  |
| 注：“*”表示分包项目 |  |  |

6.2.2有组织废气监测点位设置、监测项目及监测频次

监测点位设置和监测项目详见表6-3。

表6-3  废气点源排放监测内容

| 检测要素 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 投料和搅拌废气排放口 | 烟气参数、颗粒物、汞及其化合物 | 连续2天，每天检测3次 |
|  | 有机废气排放口 | 烟气参数、非甲烷总烃 |  |
|  | 酸雾废气排放口 | 烟气参数、盐酸雾、硫酸雾、 |  |

6.2.3有组织废气监测结果与评价

项目有组织排放废气主要有酸雾废气、投料和搅拌废气。监测结果详见表6-4。

表6-4  酸雾废气排放口监测结果表

| （1）污染源排放参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 频次 | 检测项目 | 排气筒 高度（m） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 流速 （m/s） | 标干流量（m3/h） |
| 01.02 | 第一次 | 硫酸雾 | 25 | 10.5 | 8.2 | 14.3 | 47628 |
|  |  | 盐酸雾 |  | 10.5 | 8.2 | 14.3 | 47593 |
|  | 第二次 | 硫酸雾 |  | 10.1 | 7.9 | 14.1 | 47182 |
|  |  | 盐酸雾 |  | 10.8 | 8.4 | 14.2 | 47110 |
|  | 第三次 | 硫酸雾 |  | 10.2 | 8.6 | 14.5 | 48169 |
|  |  | 盐酸雾 |  | 10.6 | 8.1 | 14.2 | 47389 |
| 01.03 | 第一次 | 硫酸雾 | 25 | 10.9 | 8.2 | 14.4 | 47560 |
|  |  | 盐酸雾 |  | 10.2 | 8.4 | 14.6 | 48572 |
|  | 第二次 | 硫酸雾 |  | 10.6 | 8.3 | 14.2 | 47215 |
|  |  | 盐酸雾 |  | 10.4 | 8.0 | 14.5 | 48466 |
|  | 第三次 | 硫酸雾 |  | 10.7 | 7.4 | 14.4 | 48359 |
|  |  | 盐酸雾 |  | 10.2 | 8.1 | 14.0 | 46729 |
| 处理方式：加碱中和、水喷淋 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-4  酸雾废气排放口监测结果表（续）

| （2）检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 日期 | 采样位置 | 频次 | 检测项目 | 检测结果 |  |
|  |  |  |  | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| 01.02 | 酸雾废气排放口 | 第一次 | 硫酸雾 | 14 | 0.67 |
|  |  |  | 盐酸雾 | 8 | 0.38 |
|  |  | 第二次 | 硫酸雾 | 12 | 0.57 |
|  |  |  | 盐酸雾 | 6 | 0.28 |
|  |  | 第三次 | 硫酸雾 | 16 | 0.77 |
|  |  |  | 盐酸雾 | 9 | 0.43 |
| 01.03 | 酸雾废气排放口 | 第一次 | 硫酸雾 | 15 | 0.71 |
|  |  |  | 盐酸雾 | 8 | 0.39 |
|  |  | 第二次 | 硫酸雾 | 13 | 0.61 |
|  |  |  | 盐酸雾 | 7 | 0.34 |
|  |  | 第三次 | 硫酸雾 | 16 | 0.77 |
|  |  |  | 盐酸雾 | 10 | 0.47 |

由表6-4可知，酸雾废气污染物（硫酸雾）在酸化槽设置半封闭式集气装置收集，经排风管道送至酸雾净化塔处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中大气污染物控制要求中新建企业大气污染物排放限值后通过25m排气筒外排。其中硫酸雾平均浓度为14.3mg/m3，平均排放速率为0.68kg/h；盐酸雾平均浓度为8mg/m3，平均排放速率为0.38kg/h。

投料和搅拌废气经布袋除尘器处理后通过23m排气筒外排，监测结果详见表6-5。

根据表6.4（1）污染源排放参数，2019年1月2日、3日酸雾废气排放口标干流量，则项目单位产品基准排放量=标干流量/镀层面积。

表6.5  单位产品基准排气量

| 工艺种类 | 日期 | 标干流量 | 镀层面积 （m3） | 单位产品基准排气量（m3/m2） | 标准限值 | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀 | 01.02 | 47628 | 2034.65 | 23.41 | 37.3 | 达标 |  |
|  |  | 47593 |  | 23.39 | 37.3 | 达标 |  |
|  |  | 47182 |  | 23.19 | 37.3 | 达标 |  |
|  |  | 47110 |  | 23.15 | 37.3 | 达标 |  |
|  |  | 48169 |  | 23.67 | 37.3 | 达标 |  |
|  |  | 47389 |  | 23.29 | 37.3 | 达标 |  |
|  | 01.03 | 47560 | 2028.45 | 23.45 | 37.3 | 达标 |  |
|  |  | 48572 |  | 23.95 | 37.3 | 达标 |  |
|  |  | 47215 |  | 23.28 | 37.3 | 达标 |  |
|  |  | 48466 |  | 23.89 | 37.3 | 达标 |  |
|  |  | 48359 |  | 23.84 | 37.3 | 达标 |  |
|  |  | 46729 |  | 23.04 | 37.3 | 达标 |  |

表6-6  投料和搅拌废气排放口监测结果表

| （1）污染源排放参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 频次 | 检测项目 |  | 排气筒 高度（m） |  | 烟温 （℃） |  | 含湿量 （%） | 流速 （m/s） |  | 标干流量（m3/h） |
| 01.02 |  | 第一次 | 烟气参数、颗粒物 |  | 20 |  | 8.4 |  | 8.1 | 9.4 |  | 17189 |
|  |  | 第二次 |  |  |  |  | 8.9 |  | 8.6 | 9.1 |  | 16582 |
|  |  | 第三次 |  |  |  |  | 8.6 |  | 8.4 | 9.5 |  | 17349 |
| 01.03 |  | 第一次 |  |  |  |  | 8.5 |  | 8.2 | 9.4 |  | 17128 |
|  |  | 第二次 |  |  |  |  | 8.6 |  | 8.3 | 9.0 |  | 16453 |
|  |  | 第三次 |  |  |  |  | 8.3 |  | 8.5 | 9.4 |  | 17034 |
| 06.20 |  | 第一次 | 烟气参数、汞及其化合物 |  | 20 |  | 26.1 |  | 4.1 | 16.9 |  | 14945 |
|  |  | 第二次 |  |  |  |  | 27.2 |  | 4.2 | 15.8 |  | 13885 |
|  |  | 第三次 |  |  |  |  | 26.8 |  | 3.8 | 16.1 |  | 14204 |
| 06.21 |  | 第一次 |  |  |  |  | 27.5 |  | 4.3 | 15.7 |  | 13772 |
|  |  | 第二次 |  |  |  |  | 28.3 |  | 4.0 | 16.3 |  | 14272 |
|  |  | 第三次 |  |  |  |  | 28.8 |  | 4.1 | 16.7 |  | 14613 |
| 处理方式：水喷淋+布袋除尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 日期 | 采样位置 |  |  | 频次 |  | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实测浓度 （mg/m3） |  |  | 排放速率 （kg/h） |  |
| 01.02 | 投料和搅拌废气排放口 |  |  | 第一次 |  | 颗粒物 |  | 4.6 |  |  | 0.079 |  |
|  |  |  |  | 第二次 |  | 颗粒物 |  | 5.1 |  |  | 0.084 |  |
|  |  |  |  | 第三次 |  | 颗粒物 |  | 5.0 |  |  | 0.087 |  |
| 01.03 | 投料和搅拌废气排放口 |  |  | 第一次 |  | 颗粒物 |  | 4.5 |  |  | 0.077 |  |
|  |  |  |  | 第二次 |  | 颗粒物 |  | 4.6 |  |  | 0.075 |  |
|  |  |  |  | 第三次 |  | 颗粒物 |  | 5.1 |  |  | 0.087 |  |
| 06.20 | 投料和搅拌废气排放口 |  |  | 第一次 |  | 汞及其化合物 |  | ＜0.003 |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 第二次 |  | 汞及其化合物 |  | 0.005 |  |  | 6.9×10-5 |  |
|  |  |  |  | 第三次 |  | 汞及其化合物 |  | ＜0.003 |  |  | / |  |
| 06.21 | 投料和搅拌废气排放口 |  |  | 第一次 |  | 汞及其化合物 |  | ＜0.003 |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 第二次 |  | 汞及其化合物 |  | 0.005 |  |  | 7.1×10-5 |  |
|  |  |  |  | 第三次 |  | 汞及其化合物 |  | ＜0.003 |  |  | / |  |
| 注：“＜”表示低于方法检出限（未检出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表6-6可知，投料和搅拌废气污染物（颗粒物）经布袋除尘器处理达到《电池工业污染物排放标准》 (GB30484-2013)表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值，通过16m排气筒外排，排气筒排放的烟尘平均浓度为4.82mg/m3，平均排放速率为0.0815kg/h。

有机废气经UV光解+碳处理后通过15m排气筒外排，监测结果详见表6-7。

表6-7  有机废气排放口废气排放口监测结果表

| （1）污染源排放参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 频次 | 检测项目 |  | 排气筒 高度（m） |  | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） |  | 流速 （m/s） |  | 标干流量（m3/h） |
| 06.20 |  | 第一次 | 烟气参数、非甲烷总烃 |  | 15 |  | 27.6 | 4.6 |  | 12.9 |  | 4218 |
|  |  | 第二次 |  |  |  |  | 27.2 | 4.8 |  | 13.1 |  | 4267 |
|  |  | 第三次 |  |  |  |  | 26.8 | 4.9 |  | 13.3 |  | 4352 |
| 06.21 |  | 第一次 |  |  |  |  | 28.3 | 4.7 |  | 13.5 |  | 4372 |
|  |  | 第二次 |  |  |  |  | 28.9 | 4.5 |  | 13.0 |  | 4224 |
|  |  | 第三次 |  |  |  |  | 27.4 | 4.4 |  | 13.2 |  | 4311 |
| 处理方式：UV光解+碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 日期 | 采样位置 |  |  | 频次 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测浓度 （mg/m3） |  | 排放速率 （kg/h） |  |
| 06.20 | 有机废气排放口 |  |  | 第一次 |  | 非甲烷总烃 |  |  | ＜0.2 |  | / |  |
|  |  |  |  | 第二次 |  | 非甲烷总烃 |  |  | ＜0.2 |  | / |  |
|  |  |  |  | 第三次 |  | 非甲烷总烃 |  |  | ＜0.2 |  | / |  |
| 06.21 | 有机废气排放口 |  |  | 第一次 |  | 非甲烷总烃 |  |  | ＜0.2 |  | / |  |
|  |  |  |  | 第二次 |  | 非甲烷总烃 |  |  | ＜0.2 |  | / |  |
|  |  |  |  | 第三次 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.2 |  | 8.6×10-4 |  |
| 注：“＜”表示低于方法检出限（未检出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.4无组织废气监测点位设置、监测项目及频次

无组织排放的废气包括硫酸雾、盐酸雾、汞及其化合物、有机挥发性废气等。本次大气污染物无组织排放监测点位设在厂界围墙外10m范围内、厂界上风向、厂界下风向，共布设4个监控点。监测期间环境气象因子详见表6-8。

表6-8  监测期间环境气象因子

| 气象因子 采样时间 | 气温（℃） | 气压（KPa） | 湿度（%） | 风向 | 风速 （m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.02 | 11.8 | 101.3 | 76 | 北 | 2.5 |
| 2019.01.03 | 12.4 | 101.2 | 72 | 北 | 2.2 |
| 2019.06.20 | 29.6 | 100.5 | 64 | 北 | 1.2 |
| 2019.06.21 | 30.2 | 100.3 | 63 | 北 | 1.0 |

6.2.5 监测结果与评价

项目厂界无组织废气监测结果见表6-9。

表6-9  无组织排放监测数据汇总表      单位：mg/m3

| 采样日期 | 采样点位 | 频次 | 检测结果（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硫酸雾 | *盐酸雾 | *VOCS |
| 01.02 | G1上风向参照点 | 第一次 | ND | ND | 0.28 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | 0.26 |
|  |  | 第三次 | ND | ND | 0.25 |
|  |  | 第四次 | ND | ND | 0.23 |
|  | G2下风向监控点 | 第一次 | ND | ND | 0.42 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | 0.46 |
|  |  | 第三次 | ND | ND | 0.41 |
|  |  | 第四次 | ND | ND | 0.43 |
|  | G3下风向监控点 | 第一次 | ND | ND | 0.44 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | 0.46 |
|  |  | 第三次 | ND | ND | 0.49 |
|  |  | 第四次 | ND | ND | 0.47 |
|  | G4下风向监控点 | 第一次 | ND | ND | 0.42 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | 0.49 |
|  |  | 第三次 | ND | ND | 0.46 |
|  |  | 第四次 | ND | ND | 0.44 |
| 01.03 | G1上风向参照点 | 第一次 | ND | ND | 0.22 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | 0.25 |
|  |  | 第三次 | ND | ND | 0.23 |
|  |  | 第四次 | ND | ND | 0.26 |
|  | G2下风向监控点 | 第一次 | ND | ND | 0.48 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | 0.46 |
|  |  | 第三次 | ND | ND | 0.43 |
|  |  | 第四次 | ND | ND | 0.47 |
|  | G3下风向监控点 | 第一次 | ND | ND | 0.46 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | 0.44 |
|  |  | 第三次 | ND | ND | 0.42 |
|  |  | 第四次 | ND | ND | 0.49 |
|  | G4下风向监控点 | 第一次 | ND | ND | 0.43 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | 0.46 |
|  |  | 第三次 | ND | ND | 0.44 |
|  |  | 第四次 | ND | ND | 0.48 |
| 注：（1）“ND”表示检测结果低于方法检出限 （2）“*”表示分包项目 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 频次 | 检测结果（mg/m3） |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | *非甲烷总烃 | *汞及其化合物 |
| 06.20 | G1上风向参照点 | 第一次 | 0.103 | ＜0.2 | ＜0.003 |
|  |  | 第二次 | 0.122 | 0.3 | ＜0.003 |
|  |  | 第三次 | 0.109 | 0.4 | ＜0.003 |
|  | G2下风向监控点 | 第一次 | 0.167 | 0.4 | ＜0.003 |
|  |  | 第二次 | 0.181 | 0.2 | ＜0.003 |
|  |  | 第三次 | 0.163 | 0.3 | ＜0.003 |
|  | G3下风向监控点 | 第一次 | 0.185 | 0.3 | ＜0.003 |
|  |  | 第二次 | 0.206 | 0.4 | ＜0.003 |
|  |  | 第三次 | 0.172 | 0.3 | ＜0.003 |
|  | G4下风向监控点 | 第一次 | 0.156 | 0.4 | ＜0.003 |
|  |  | 第二次 | 0.178 | 0.3 | ＜0.003 |
|  |  | 第三次 | 0.159 | 0.3 | ＜0.003 |
| 06.21 | G1上风向参照点 | 第一次 | 0.112 | 0.3 | ＜0.003 |
|  |  | 第二次 | 0.104 | 0.2 | ＜0.003 |
|  |  | 第三次 | 0.131 | 0.3 | ＜0.003 |
|  | G2下风向监控点 | 第一次 | 0.172 | 0.4 | ＜0.003 |
|  |  | 第二次 | 0.156 | 0.5 | ＜0.003 |
|  |  | 第三次 | 0.189 | 0.4 | ＜0.003 |
|  | G3下风向监控点 | 第一次 | 0.188 | 0.2 | ＜0.003 |
|  |  | 第二次 | 0.167 | 0.1 | ＜0.003 |
|  |  | 第三次 | 0.203 | 0.2 | ＜0.003 |
|  | G4下风向监控点 | 第一次 | 0.171 | 0.2 | ＜0.003 |
|  |  | 第二次 | 0.163 | 0.2 | ＜0.003 |
|  |  | 第三次 | 0.178 | 0.2 | ＜0.003 |
| 标准限值 |  |  | 0.3 | 2.0 | 0.05 |
| 注：（1）执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表6标准限值； #### （2）“*”表示分包项目，“＜”表示低于方法检出限（未检出） |  |  |  |  |  |

从表6-7可知，项目厂界大气污染物硫酸雾和盐酸雾浓度符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中大气污染物控制要求中新建企业大气污染物排放限值；挥发性有机物（VOCs）无现行的国家污染物排放标准，颗粒物、非甲烷总烃、汞及其化合物符合《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表6标准限值。

6.3废水监测

6.3.1废水监测点位设置、监测项目及监测频次

监测点位设置和监测项目详见表6-10。

表6-10  废水点源排放监测内容

| 检测要素 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 铟锡沉淀池 | 铟、锡 | 连续2天，每天检测4次 |
|  | 前处理沉淀池 | pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、总磷、镍、铜、铟、锡、锌、锰 |  |
|  | 综合沉淀池 |  |  |
|  | 镍铜沉淀池 | pH值、镍、铜 |  |
|  | 生活污水管道 | pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、悬浮物 |  |
|  | 企业总排口 | 流量、pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、总氮、氨氮、总铜、总锌、总锰、总铁、石油类、氟化物、总氰化物。 |  |
|  | 综合污水处理站出口 | 流量、总汞、总镍 |  |

6.3.4监测分析方法

废水及地表水监测分析方法见表6-11，水样的采集、保存及分析按国家环保局颁布的《水和废水监测分析方法(第四版)》、HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》、HJ/T92-2002《水污染物排放总量控制监测技术规范》进行。

表6-11  监测分析方法一览表   单位：mg/L（除pH值外）

| 分析项目 | 方法名称及标准号 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 水质 pH的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-1986） | 精度0.01 |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017） | 4mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） | 0.025mg/L |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB11901-1989） | — |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 （HJ 637-2018） | 0.06mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-1989） | 0.01mg/L |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） | 0.05mg/L |
| 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB 11912-1989） | 0.05mg/L |
| 总铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 （GB/T 7475-1987） | 0.0125mg/L |
| 流量 | 水质污染物排放总量监测技术规范（HJ/T92-2002） | — |
| 总汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） | 0.04μg/L |
| 总锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 （GB/T 7475-1987） | 0.0125mg/L |
| 总锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸分光光度收法（GB 11911-1989） | 0.01mg/L |
| 总铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸分光光度收法（GB 11911-1989） | 0.03mg/L |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法（GB/T7484-1987） | 0.05mg/L |
| 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-巴比妥酸分光光度法（HJ484-2009） | 0.001mg/L |
| 注：“*”表示分包项目 |  |  |

6.3.5 监测结果与评价

综合污水处理站出口废水监测结果详见表6-12。

表6-12 综合污水处理站出口废水监测结果     单位：mg/L（除pH值外）

| （1）采样信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 频次 |  | 采样位置 | 样品状态及特征 |  |  |  | 采样方式 |  |  |
| 2020.09.08 |  | 第一次 |  | 综合污水处理站出口 | 浅灰色、透明、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
|  |  | 第二次 |  |  | 浅灰色、透明、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
|  |  | 第三次 |  |  | 浅灰色、透明、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
|  |  | 第四次 |  |  | 浅灰色、透明、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
| 2020.09.09 |  | 第一次 |  | 综合污水处理站出口 | 浅灰色、透明、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
|  |  | 第二次 |  |  | 浅灰色、透明、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
|  |  | 第三次 |  |  | 浅灰色、透明、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
|  |  | 第四次 |  |  | 浅灰色、透明、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
| （2）检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 位置 | 采样 日期 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 第四次 |  |
| 综合污水处理站出口 | 2020.09.08 |  | 流量 |  |  | 12.3 | 12.0 | 12.1 |  | 12.2 | m3/h |
|  |  |  | 总汞 |  |  | 0.16 | 0.18 | 0.29 |  | 0.22 | μg/L |
|  |  |  | 总镍 |  |  | ND | ND | ND |  | ND | mg/L |
|  | 2020.09.09 |  | 流量 |  |  | 13.5 | 14.9 | 15.0 |  | 15.0 | m3/h |
|  |  |  | 总汞 |  |  | 0.21 | 0.24 | 0.18 |  | 0.16 | μg/L |
|  |  |  | 总镍 |  |  | ND | ND | ND |  | ND | mg/L |

由表6-12可知，本项目综合污水处理站出口污水的浓度均符合标准限值要求，对环境影响不大。

企业总排口废水监测结果详见表6-13。

表6-13企业总排口废水监测结果     单位：mg/L（除pH值外）

| （1）采样信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 频次 |  | 采样位置 | 样品状态及特征 |  |  |  | 采样方式 |  |  |
| 2020.09.08 |  | 第一次 |  | 企业总排口 | 浅灰色、微浑浊、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
|  |  | 第二次 |  |  | 浅灰色、微浑浊、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
|  |  | 第三次 |  |  | 浅灰色、微浑浊、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
|  |  | 第四次 |  |  | 浅灰色、微浑浊、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
| 2020.09.09 |  | 第一次 |  | 企业总排口 | 浅灰色、微浑浊、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
|  |  | 第二次 |  |  | 浅灰色、微浑浊、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
|  |  | 第三次 |  |  | 浅灰色、微浑浊、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
|  |  | 第四次 |  |  | 浅灰色、微浑浊、有异味 |  |  |  | 瞬时采样 |  |  |
| （2）检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 位置 | 采样 日期 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 第四次 |  |
| 企业总排口 | 2020.09.08 |  | pH值 |  |  | 8.91 | 8.87 | 8.74 |  | 8.78 | 无量纲 |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  | 114 | 111 | 146 |  | 106 | mg/L |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  | 12 | 8 | 22 |  | 13 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 0.22 | 0.04 | 0.61 |  | 0.16 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 |  |  | 9.58 | 4.15 | 17.65 |  | 7.45 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 4.99 | 0.493 | 11.9 |  | 4.47 | mg/L |
|  |  |  | 总铜 |  |  | ND | ND | ND |  | ND | mg/L |
|  |  |  | 总锌 |  |  | 0.0360 | 0.0140 | 0.0440 |  | 0.0520 | mg/L |
|  |  |  | 总锰 |  |  | 0.07 | 0.09 | 0.08 |  | ND | mg/L |
|  |  |  | 总铁 |  |  | 0.72 | 1.04 | 0.71 |  | 0.88 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 |  |  | ND | ND | ND |  | ND | mg/L |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | 0.42 | 0.45 | 0.33 |  | 0.43 | mg/L |
|  |  |  | 总氰化物 |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | 0.003 | mg/L |
|  | 2020.09.09 |  | pH值 |  |  | 8.76 | 8.81 | 8.82 |  | 8.76 | 无量纲 |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  | 137 | 115 | 113 |  | 110 | mg/L |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  | 15 | 9 | 21 |  | 12 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 0.55 | 0.19 | 0.20 |  | 0.19 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 |  |  | 9.35 | 7.66 | 8.00 |  | 8.29 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 5.04 | 4.33 | 4.69 |  | 4.28 | mg/L |
|  |  |  | 总铜 |  |  | ND | ND | ND |  | ND | mg/L |
|  |  |  | 总锌 |  |  | 0.0330 | 0.0120 | 0.0430 |  | 0.0490 | mg/L |
|  |  |  | 总锰 |  |  | 0.10 | 0.08 | 0.09 |  | ND | mg/L |
|  |  |  | 总铁 |  |  | 0.77 | 1.04 | 0.70 |  | 0.94 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 |  |  | ND | ND | ND |  | ND | mg/L |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | 0.43 | 0.45 | 0.38 |  | 0.43 | mg/L |
|  |  |  | 总氰化物 |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | 0.003 | mg/L |

由表6-13可知，本项目企业总排口污水的浓度均符合标准限值要求，对环境影响不大。

表6-14单位产品基准排水量监测结果

| 类型 | 单位产品基准排水量计算 | 标准要求 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池生产废水 | 2020年9月8日排水量为100m3，其中电镀用水量42m3，生活废水排水量*为16m3。则电池生产排水量=总排水量-电镀用水量-生活污水排水量=100-42-16=42m3。当日生产电池总量1320万只，则每生产1万只电池排水量为0.0318m3。 | 碱性锌锰电池/纸板电池/叠层电池/锌空气电池0.8m3/万只；扣式电池/锌银电池0.4m3/万只 | 达标 |
|  | 2020年9月9日排水量为107m3，其中电镀用水47m3，生活废水排水量为16m3。则电池生产排水量=总排水量-电镀用水量-生活污水排水量=107-47-16=44m3。当日生产电池总量1385万只，则每生产1万只电池排水量为0.0317m3。 |  | 达标 |
| 电镀废水 | 2020年9月8日电镀排水量42m3，当日电镀表面积2036.75m2，则单位产品基准排水量=电镀排水量/电镀表面积=20.62L/m2 | #### 单层镀100L/m2 | 达标 |
|  | 2020年9月9日电镀排水量47m3，当日电镀表面积2086m2，则单位产品基准排水量=电镀排水量/电镀表面积=22.53L/m2 |  | 达标 |
| *不住厂员工生活用水量按50L/人·天计算，400人用水量为20m3，排水量按照80%计，则生活废水排水量为16m3 |  |  |  |

由表6-14可知，本项目企业单位产品基准排水量符合标准限值要求

6.4厂界噪声监测

6.4.1监测点位设置

本次验收监测沿厂界东、南、西、北各布设1个噪声监测点，各监测点位置详见图6.4-1。

6.4.2监测项目

Leq。

6.4.3监测频次

连续监测2天，每天昼间、夜间各测量1次。

6.4.4测量方法

噪声测量按《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定的测量方法进行，选择在生产正常、无雨、风速较小时进行测量。所用仪器为标准规定的2型以上噪声分析仪器，具体详见表6-15。

表6-15  监测分析方法及方法检出限一览表

| 监测项目 | 监测依据 |  | 仪器设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测方法来源 | 测量范围(dB) | 名称 | 型号 | 编号 |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定的测量方法 | 25～130 | 多功能声级计 | AWA5688 | YQ-A055 |
|  |  | - | 声校准器 | AWA6221A | YQ-C001 |

6.4.5 监测结果与评价

项目厂界噪声监测结果见表6-16。

表6-16 厂界噪声监测结果             单位：[dB(A)]

| 检测 日期 | 检测点位置 | 测量值Leq[dB(A)] |  | 主要声源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 01.02 | N1东面厂界外1m处 | 52.3 | 48.1 | 生产噪声 | 生产噪声 |
|  | N2南面厂界外1m处 | 49.8 | 46.3 | 生产噪声 | 生产噪声 |
|  | N3西面厂界外1m处 | 48.6 | 46.9 | 生活噪声 | 生活噪声 |
|  | N4北面厂界外1m处 | 50.6 | 47.6 | 生产噪声 | 生产噪声 |
| 01.03 | N1东面厂界外1m处 | 51.8 | 47.8 | 生产噪声 | 生产噪声 |
|  | N2南面厂界外1m处 | 48.4 | 45.7 | 生产噪声 | 生产噪声 |
|  | N3西面厂界外1m处 | 47.9 | 46.1 | 生活噪声 | 生活噪声 |
|  | N4北面厂界外1m处 | 49.2 | 46.2 | 生产噪声 | 生产噪声 |

从表6-16中可知，项目厂界周围的昼间噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB13248-2008）3类标准限值要求。

图6.4-1

七、污染物排放总量控制分析

根据国家“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南（征求意见稿）， “十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

根据本项目工程分析结果可知，项目产生的大气污染物为酸雾、粉尘、VOCs，无SO2、NOX产生，因此本次评价不设废气污染物总量控制指标。根据项目工程分析，本项目排放废水主要为生活污水、电池成品清洗废水及部分表面处理废水。项目所在地属于河东污水处理厂的服务范围，废水可进入河东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，达标排入钦江。由于建设项目生活污染物排放总量已纳入河东污水处理厂总量控制指标范围，因此，本项目不设COD、NH3-N的总量控制指标。

综上所述，本项目不设总量控制指标。

八、环境风险突发事故应急能力检查

根据国家环保部的相关要求，凡存在环境风险隐患的建设项目在验收监测工作中均要检查应急预案落实情况，将其作为环境管理检查的重要内容，同时将建设单位的应急预案作为验收报告的附件。

8.1 环境风险分析

8.1.1化学品及危险废物泄漏风险影响分析

（1）酸性化学品泄漏环境风险分析

硫酸、盐酸属酸性腐蚀品，具强酸性，还具有强氧化性、强脱水性，酸能造成植物毁灭性死亡，改变土壤环境，如排入水体将破坏水生态环境，造成水生生物大量死亡。即使是稀释了的酸溶液大量进入土壤环境或水环境，也会在短时间内改变土壤或水体的pH值，如其改变超出环境生物（土壤动植物、水生动植物和微生物）的适应阈值范围，将造成所入环境内生物的逐渐死亡。如浓硫酸（浓度≥98%）大量泄漏，当其与空气中的水接触时将会发生剧烈的放热反应而产生大量的酸雾，不仅对厂区人员造成危害，对厂区外公路的来往车辆及下风向的居民点也可能造成影响。

（2）氢氧化钠泄漏环境风险分析

项目产生的氢氧化钠液体全部储存在原料仓库内。储存过程中储瓶损坏、破裂以及镀槽火灾等意外情况破裂均会导致氢氧化钠泄漏。

8.1.2酸雾处理措施非正常工况下风险分析

项目非正常排放情况下硫酸、氯化氢酸雾最大落地浓度均能在非正常排放情况下，废气中的硫酸雾、盐酸、粉尘贡献值明显增大，对周边环境空气质量有一定的影响，但仍满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区环境空气中有害物质的最大容许浓度。但在非正常排放情景下，废气中的污染物预测浓度会大幅度的增加，对区域环境空气质量存在一定的影响，因此在酸雾净化塔设备无法正常运转的情况下，项目须立即停产，待设备整修完毕，正常投入使用后再行复产，杜绝此类现象发生。

8.1.3废水处理站废水泄漏风险分析

事故情况下，项目生产废水统一收集至150m3事故水池，事故后分批排入厂区废水处理站处理后达标后排入河东污水处理厂进一步处理，因此，若项目发生事故时，事故废水不会进入南面水渠，对该水渠基本无影响，事故废水不会进入园区雨水管网对周边地表水产生影响、不会直接进入污水管网对河东污水处理厂产生冲击，进而影响钦江水质。

8.2 风险防范措施

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。

8.2.1环境风险三级防控

企业必须建立健全的环境风险三级防控体系：

一级防控体系：必须建设装置区导流系统及其配套设施（如事故池、导流设施、清污水切换设施等），防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；项目拟在电池配件生产车间设置导流沟，如若发生泄漏事故，泄漏废水可通过导流沟进入应急池。

二级防控体系：必须建设应急事故池、拦污坝及其配套设施（如事故倒排系统），防止生产装置区及废水处理站较大事故泄漏物料造成的环境污染；项目拟在废水处理站旁设置300m3的事故应急池，切断污染物与外部的通道，导入污水处理系统，将污染控制在厂内。

三级防控体系：必须建设末端事故缓冲设施及其配套设施，防控两套及以上生产废水重大事故泄漏造成的环境污染。

8.2.2运输过程中的事故防范措施

由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题：

（1）合理规划运输路线及运输时间。

（2）危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括槽（罐）车不得用来盛装其它物品，更不许盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。

（3）被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。

（4）在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

（5）运输有毒和腐蚀性物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。

8.2.3操作过程中的安全防范措施

生产岗位必须有岗位操作规程和责任制，此外，必须做好如下工作：

1、严格把好工程设计、施工关。

只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安装、调试的质量，严格竣工验收审查。

在工艺设计中应注意对特别危险及毒害严重的作业选用自动化和机械化操作或遥感操作，并注意屏蔽。对选用的设备应符合有关《生产设备安全卫生设计总则》的要求，并注意考虑职业危害治理和配套安全设施。

在总图设计中应注意合理进行功能分区，并有一定的防护带和绿化带，严格符合安全规范的要求。

针对本项目特点，本评价建议在将来的设计、施工、营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。

（1）设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。

（2）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

（3）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。

（4）设备等均采用可靠的密封技术，使储存和反应过程都在密闭的情况下进行，防止易燃易爆及有毒有害物料泄漏。

（5）仓库必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。为防止直接雷击，一般在库房周围须装设避雷针，仓库各部分必须完全位于避雷针的保护范围以内。

（6）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。

（7）在厂房内可能有气体泄漏或聚集危险的关键地点装设检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门。

（8）在生产岗位设置事故柜和急救器材、防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

（9）在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全淋浴碰头等设施。

（10）提高认识、完善制度、严格检查。

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟常鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。

2、加强技术培训，提高职工安全意识。

职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。

3、提高事故应急处理的能力。

企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

8.2.4贮存过程中的安全防范措施

1、在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。

2、操作人员应根据不同物资的危险特性，分别穿戴相应的防护用具。防护用具包括工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、防毒面具、滤毒口罩、纱口罩、纱手套和护目镜等。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。

3、在装卸化学危险物品时，不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。

4、晚间作业应用防爆式或封闭式的安全照明。

5、在现场须备冲洗、洗眼设施并有清水、苏打水或醋酸等，以备急救时应用。

6、尽量减少人体与物品包装的接触，工作完毕后以肥皂和水清洗手脸和淋浴后才可进食饮水。对防护用具和使用工具，须经仔细洗刷，除去射线感染。对沾染放射性的污水，不得随便流散，应引入深沟或进行处理。

8.2.5废水处理站风险防范措施

当电镀废水处理站不能正常运行时存在一定风险，针对发生事故的风险，废水处理站的主要事故防范措施如下：

（1）管网及泵站维护措施

a.重视管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接防止泄露污染地下水，淤塞时及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度的收集工业废水。废水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。

b.对于各泵站、排水站应设专人负责，平时加强对机械设备的维护，一旦发生事故及时进行维修，避免因此而造成污水外溢，污染环境。

c.管网制定严格的维修制度，严格执行国家及地方的有关排放标准，确保废水处理站的进水水质。

（2）污染事故的防治措施

a.泵站与污水处理站采用双电路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠的优质产品。

b.为使在事故状态下污水处理厂的各种机械、仪表等设备正常运转，选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备及易损部件均设有备用，在事故出现时及时更换。

c.为使事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，在主要水工建筑物（如调节池）的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

d.加强事故苗头控制，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

e.严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性；定期采样监测；操作人员及时调整，使设备处于最佳工况；发现不正常现象，应立即采取预防措施。

f.加强污水处理厂人员操作技能的培训。

g.加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的废水严禁外排。

废水站设计时已考虑非正常运行情况，应急事故池设计容量足够大，可以储存12~24h的水量，废水站非正常工况时，废水储存于事故池中，直至废水处理设施正常运作，废水处理设施恢复正常后再回用至生产。

8.2.6事故池风险防范措施

在原料仓库、生产车间、危险废物暂存场所、废水处理站四周设废水收集系统，收集系统与事故水池相连。发生事故时消防废水及生产废水通过废水收集系统进入厂区事故池，待事故处理完毕后再分批送废水处理站处理，不直接外排。确保发生事故时，泄露的化学品、废水及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。

8.3 应急措施和预案的制定

项目生产设备、装置存在泄漏、火灾和爆炸等重大灾难事故的可能性，具有一定的风险性。但如果安全措施全面落实到位，则事故的概率将会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。如果一旦有毒有害物质泄漏甚至进入环境，则可能造成环境危害，需要实施社会救援，因此钦州市奥佳华新能源科技有限公司已制定《突发环境污染事故应急预案》，同时上报钦州市环境保护局审查并已作备案。

公司制定的《突发环境污染事故应急预案》对公司应急机构和分工、事故应急处理措施、危险废物收集、贮存运输等做了规定，目的在于最大限度减轻各种事故造成的环境污染。

8.3.1应急机构和分工

（1）应急救援指挥部构成

1）总指挥：总经理，全面组织、指挥公司事故应急救援工作

2）副总指挥：由建设单位根据实际情况指定，协助总指挥负责应急救援的具体指挥。

3）指挥部成员：由建设单位根据实际情况指定（可包括后勤主管、生产主管、维修主管一级安全主任等），负责指挥事故现场的抢险、求援、人员撤离、人员抢救和护送转院工作。

发生突发事故（件）时，启动应急救援预案，指挥领导小组所有成员参加事故应急救援处理工作。如总指挥不在企业时，副总指挥全权负责事故应急救援指挥工作。总指挥和副总指挥皆不在企业时，由安全部主任或总值全权负责事故应急救援指挥工作，节假日期间公司总值为事故应急总指挥。

（2）应急救援指挥部职责

1）执行国家有关应急救援工作的法律法规和政策；

2）发生重大事故时，由指挥部发布实施和解除应急救援命令；

3）联络政府机关；

4）分析灾情，确定事故救援方案、制定各阶段的应急对策，组织指挥救援队伍，实施救援行动；

5）负责对各应急救援专业队伍下达指挥命令、向上级部门汇报、以及向周边单位通报事故情况，并发出救援请求；

6）负责对外界公众的新闻报道，组织新闻发布会；

7）组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训；

8）负责本预案的制度、修订；

9）检查督促做好危险品事故预防和应急救援准备工作，包括应急教育、培训和定期演练活动。

8.3.2启动应急预案

一旦发生认为或自然因素引发发可以导致环境风险事故，即启动应急预案，应急反应程序。

8.3.3事故应急处理措施

（1）突发环境事故应急处理原则

1）阻断泄漏；

2）把受伤人员抢救到安全区域；

3）危险范围内无关人员迅速疏散、撤离现场；

4）事故抢险人员应做好个人防护和必要防范措施实施后，迅速投入抢险、排险工作。

5）调查事故原因

（2）泄漏事故的应急处理措施

一旦发生泄漏，首先要疏散无关人员，隔离泄漏污染区，如果是小量的泄漏，同时能为该工作区的人员所控制时，则由该工作区的人员佩戴使用相应的个人防护用品，参照危险化学品安全技术说明书及标签上的安全信息采取控制措施；如果发生大量泄漏，这时一点要打公司应急救援办公室（安全监控值班）电话“119”报警，同时要保护、控制好现场。参加泄漏处理人员应对泄漏品的化学性质和反应特征有充分的了解，选择适当的防护用品，要位于高处和上风处进行处理，要有监护人，严禁单独行动；必要时要用水枪（雾状水）掩护。要根据泄漏品的性质和毒物接触形式，防止事故处理过程中发生伤亡、中毒事故。

如果在生产使用过程中发生泄漏，要在统一指挥下，通过关闭有关阀门、切断与之相连的设备、管线、停止作业、或改变工艺流程等方法来控制化学品的泄漏。如果是容器发生泄漏，硬根据实际情况，采取措施堵塞和修补裂口，制止进一步泄漏，或转换容器（利用包装空桶闲置储缸）。另外，要防止泄漏物扩散，殃及周围的建筑物、车辆及人群；万一控制不住泄漏，要及时安全可靠处置泄漏物，严密监视。

（3）火灾事故的应急处理措施

一旦发生火警会引发大面积泄漏，可能造成人员伤亡或伤害。当发生火灾事故时应采取以下应急救援措施：

1）最早发现者应立即向应急救援办公室、部门负责人报警，并及时采取一切办法进行补救或关阀、堵漏，迅速疏散非应急人员。

2）本公司消防部在接到应急救援办公室通知后即时启动灭火应急预案，采用高抗溶性高倍数泡沫，利用本公司消防设施扑救。

3）消防员必须穿好战斗服、戴好防毒面具；首先做好火情侦查，了解火场情况，向现场指挥汇报，并提出灭火实施方案。

4）现场指挥本着“人员安全第一”的指导思想和|“先控制、后消灭”的原则，果断地向消防部发出灭火、抢险方案的指令。

5）及时而正确的指挥保安及时输送器材物料，保证现场灭火、抢险所需要物料、灭火剂的供给；必要时要用沙包设置围堰，防止事故面扩大。

6）根据现场灭火、抢险的情况及火势、险情发展趋势，及时指挥有关人员或车辆进行物料的疏散。

7）调集力量，控制火势、险情蔓延扩大，进行重点突破，适时出击，一举成功。

8）灭火行动应坚持到火焰全部熄灭为止，并应仔细查看现场，防止死灰复燃或爆炸现象发生。

8.3.4事故可能扩大后的应急处理措施

1）请助当地有关环保、消防、卫生、公安等政府有关部门与单位，做好更加严密的应急措施，减少对环境的影响和经济损失。

2）应进一步完善事故应急救援预案、预案应在政府部门备案，并定期进行演练；针对演练中暴露的问题，进一步完善预案，以提高应急救援能力，将事故带来的损失减少到最低限度。

3）为了排掉和收集泄漏的可燃性气体，储罐区应增加适当的排水沟或事故存液池。

4）按照劳动卫生有关规定，对毒物、噪声等危害因素应请有资质单位进行定期检测，发现问题及时整改。

5）企业在进行安全检查时应编制相应的安全检查表，以使安全检查更为具体、全面，同时对检查情况要进行详细的记录。

8.3.5危险废物收集、贮存运输的要求

项目废液属于危险废物，类别为HW21无机氟化物废物，结合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及本项目的实际情况，项目危险废物收集、贮存及运输应达到以下要求：

1、从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证，危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

2、危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。

3、危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。

4、危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括使用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转换和交接、安全保障和应急防护等。

5、危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备。

6、应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

7、收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。收集过危险废物的容器、设备、设施、场所以及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

8、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

9、危险废物贮存单位应建立危险废物贮存 台账制度，危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通部门颁发的危险货物运输资质

8.4小结

本项目有多种危险化学品原料，其贮量和用量不大，贮存时间也较短，主要事故风险是运输、贮存、使用过程中危险化学品的泄露。由于项目生产工艺和装备较先进，具有一定的生产管理水平和经验，在项目认真落实相关法律、法规、规范、标准和环评要求的前提下，事故风险的机率在可接受水平之内，对环境影响也不大。

8.5建议

1、在运营期继续做好风险防范及应急处理工作，加强应急演练，保障各项应急措施能够落实到位；

2、做好日常巡检工作，可能发生环境风险事故的环节应加大巡检频次。

九、环境管理检查

9.1建设项目环境管理制度和环境保护设施“三同时”的执行情况

经核查，钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目的建设基本执行了环境影响评价及环保设施“三同时”制度，建设前根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的要求，2018年2月建设单位委托安徽中环环境科学研究院有限公司编制了《钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目环境影响报告书》，并经钦州市环境保护局钦环审〔2018〕30号文对报告书批复同意建设。

经现场核查和了解，项目主要的环保设施与主体工程同时设计、同时施工，并同时投入试运行，目前各环保设施运转良好。

9.2环境保护组织机构、管理制度和监测计划情况

公司建立有环境保护管理机制，制定了环境保护管理规章制度。公司还制定有环境监测计划、定期委托有资质的单位进行污染源和环境监测。

9.3环保设施的运行及维护情况

项目主要环保设施包括布袋除尘系统、酸雾净化塔装置、废水处理系统、带出液回收装置等。

公司根据制定的《环保设施管理制度》定期对各环保设施进行日常巡检，并对各装置排水情况进行日常监测，确保各环保设施正常运行。

9.4应急计划

建设单位成立有应急指挥小组，一旦发生突发性事故，由应急指挥小组安排员工疏散及进行环境事故紧急处理。

9.5环评及批复要求落实情况检查

2018年3月27日钦州市环境保护局对建设单位委托安徽中环环境科学研究院有限公司编制的《钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目环境影响报告书》进行了批复，本次验收监测管理检查根据环评及批复的要求，逐项检查项目环境保护措施落实情况，详见表9-1和9-2。

表9-1  环境影响报告书要求落实情况检查

| 环评报告表要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 1、酸雾 拟建项目采用酸雾净化塔处理本项目产生的酸雾，项目在电镀线上的电镀槽、酸活化槽上设置集气罩，产生的酸雾（盐酸雾、硫酸雾）经集气罩收集后由风管引至3#标准厂房东侧楼顶的酸雾净化塔处理后由1#酸雾排气筒（1#排气筒位于3#标准厂房东侧）排放，排气筒高度25m。 2、粉尘 项目粉尘经收集进入布袋除尘器处理后通过23m高排气筒高空排放。 3、有机挥发废气 项目VOCs产生量较少，主要加强车间通风及设备的保养，其对周边环境影响较小。 4、油烟 通过采取安装油烟净化装置净化后，集中收集由楼内专用排烟管道引至楼顶排放，同时，项目应合理设置排气口，排气口不得直接面向周围敏感点或人群集中区，选用的油烟净化设备应符合《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》（HJ/T62-2001），确保所排油烟达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 | 基本落实。 1. 镀槽为半封闭式，电镀产生的盐酸雾和硫酸雾收集经酸雾净化塔处理达标后通过18米排气筒排放。 2. 电池生产投料和搅拌产生的粉尘经布袋除尘器处理达标后通过20米排气筒排放。 3.为了有效处理有机废气，分别在锌水车间及涂胶车间增设废气处理设施。活性炭吸附塔根据吸附情况需更换活性炭，废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间，达到一定量后交由兴业海创环保科技有限责任公司处理。 4、项目无厨房。 |
| 1、电池配件表面生产废水 生产废水分类收集排入厂区的各种废水管网，含镍废水由含镍废水管网收集，进入车间内废水池单独处理，采用处理工艺为化学沉淀处理技术。含铜废水由含铜废水管网收集，含铟废水由含铟废水管网收集，含锡废水由含锡废水管网收集，其他废水由综合废水管网收集，收集后进入各个废水池中，采用“化学+沉淀”处理技术沉淀处理后，再进入车间外综合废水处理站，与其他废水合并综合处理，“采用混凝沉淀+砂滤+离子交换+澄清”工艺，设计金属去除效率可达到99%以上，处理可达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2水污染物排放限值，可进入河东污水厂处理达标排放。50%废水再进行深度处理，回用至生产。 2、电池生产废水 项目电池清洗废水水质可满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2新建企业锌锰电池水污染物间接排放限值，可直接排入污水管网进入河东污水处理厂处理。 3、生活污水 项目所在地属于河东污水处理厂集水范围内，区域管网已铺设完善，项目运营期生活污水经化粪池处理后排入市政管网，进入河东污水处理厂处理，处理达标后排入钦江。 | 已落实。 1、 综合废水和含铜废水经隔油调节池、芬顿反应池、中和混凝池、沉淀池预处理，含镍废水经化学混凝沉淀预处理，含锡废水和含铟废水经化学混凝沉淀预处理，以上电镀废水分类预处理后排入废水处理站处理，经处理后的部分废水通过过滤+微滤+超滤+反渗透处理后回用，其余废水处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2水污染物排放限值并满足河东污水厂进水浓度要求后排入河东污水处理厂深度处理。 2、项目电池清洗废水排入污水处理站进一步处理，最终进入河东污水处理厂处理。 3、生活污水经化粪池处理后，排入污水处理站进一步处理，最后经总排口排入园区污水管网。 |
| 针对不同防渗区域的不同要求，依据防渗标准要求， 扩建工程将分别采取防渗措施如下： 1、重点防渗区 废水处理站、事故应急池废水含有金属因子及危险废物暂存间存放大量危险废物，地面采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不小于250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层结构型式（厚度不小于1.0mm）。 2、一般防渗区 成品仓库、原料仓库、其他生产车间为一般防渗区，地基进行防渗处理，水泥混凝土硬化地面，厚度在20～25cm。 3、简单防渗区 厂区道路、办公楼等采用水泥混凝土硬化地面。 | 已落实。 1、废水处理站、事故应急池废水含有金属因子及危险废物暂存间存放大量危险废物，地面采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土+水泥基渗透结晶型防渗涂层结构型式。 2、成品仓库、原料仓库、其他生产车间地基进行防渗处理，水泥混凝土硬化地面。 3、厂区道路、办公楼等采用水泥混凝土硬化地面。 |
| 通过对空压机、冲床、铣床、磨床、车床、钻床等噪声级别的大的设备基础等部进行减振、隔振阻尼措施；将空压机等设置在独立的房间，并对墙体、门等做好隔声措施；加强空压机等噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 | 已落实。 产生噪声的设备均采取了减振、隔振阻尼措施，并做好隔声、减振措施。 |

表9-2  钦州市环境保护局批复要求落实情况检查

| 钦州市环境保护局批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| （一）落实废气治理措施，确保废气达标排放。 1.采用全自动的电镀生产装置，镀槽为半封闭式，电镀产生的盐酸雾和硫酸雾收集经酸雾净化塔处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5新建企业大气污染物排放限值后通过25米排气筒排放。 2.电池生产投料和搅拌产生的粉尘经布袋除尘器处理达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值后通过23米排气筒排放。 3.严格控制废气的无组织排放，边界大气污染物浓度执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6标准要求。 | 已落实。 1. 镀槽为半封闭式，电镀产生的盐酸雾和硫酸雾收集经酸雾净化塔处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5新建企业大气污染物排放限值后通过18米排气筒排放。 2. 电池生产投料和搅拌产生的粉尘经布袋除尘器处理达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值后通过16米排气筒排放。 3.无组织废气污染物浓度符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6标准要求。 |
| （二）根据“雨污分流”的原则建设排水系统，落实废水治理设施，确保废水达标排放。 1、综合废水（前处理含油废水、酸性废水、地面冲洗水、反冲洗水）和含铜废水经隔油调节池、芬顿反应池、中和混凝池、沉淀池预处理，含镍废水经化学混凝沉淀预处理，含锡废水和含铟废水经化学混凝沉淀预处理，以上电镀废水分类预处理后排入废水处理站（混凝沉淀+砂滤+离子交换+澄清）处理，经处理后的部分废水通过过滤+微滤+超滤+反渗透处理后回用，其余废水处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2水污染物排放限值并满足河东污水厂进水浓度要求后排入河东污水处理厂深度处理。 3、酸雾净化塔废水循环使用，不外排。 4、生活污水经化粪池处理满足河东污水处理厂进水浓度要求后排入河东污水处理厂深度处理。 | 基本落实。 1. 综合废水和含铜废水经隔油调节池、芬顿反应池、中和混凝池、沉淀池预处理，含镍废水经化学混凝沉淀预处理，含锡废水和含铟废水经化学混凝沉淀预处理，以上电镀废水分类预处理后排入废水处理站处理，经处理后的部分废水通过过滤+微滤+超滤+反渗透处理后回用，其余废水处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2水污染物排放限值并满足河东污水厂进水浓度要求后排入河东污水处理厂深度处理。 3、酸雾净化塔废水循环使用，不外排。 4、生活污水经化粪池处理后，排入污水处理站进一步处理，最后经总排口排入园区污水管网。 |
| （三）选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，采取有效的隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 已落实。 项目厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| （五）按分区防渗原则落实各项防渗措施，按要求定期监测地下水。 | 已落实。 厂区内已做好防渗措施，并定期委托有资质的单位对地下水进行监测。 |
| （六）加强风险事故防范意识，按照环境保护部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发﹝2015﹞4号）等相关要求，制定应急预案，落实环境风险防范措施。 | 企业已制定《突发环境污染事故应急预案》，同时上报钦州市环境保护局审查并已作备案。 |

十、公众参与调查

10.1 调查目的

本次调查通过公众参与，了解项目所在地居民对本项目环保工作的意见，分析运行期项目所在地居民关心的环保问题，为改进已有环保措施及提出补救措施提供依据。

10.2 调查对象及方法

本次公众意见调查在项目厂区及周边村庄进行，调查对象以可能受到工程影响的公众为主。同时走访咨询相关环保主管部门，实地调查工程的环境影响。结合工程现场踏勘情况，于2019年1月，采用发放调查问卷的方式，对工程所在地周边公众进行了公众意见调查。

10.3 调查结果统计分析

本次公众意见调查，共发放调查问卷60份，共收回有效问卷60份，回收率100%。

10.3.1 参与调查公众基本信息统计结果

公众基本信息统计结果见表10 -1。

表10-1  公众基本信息统计结果

| 序号 | 问题 | 选项 | 份数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性别 | 男 | 42 | 70 |
|  |  | 女 | 18 | 30 |
|  |  | 未填 | 0 | 0 |
| 2 | 年龄 | 18~40 | 46 | 77 |
|  |  | 40以上 | 14 | 23 |
|  |  | 未填 | 0 | 0 |
| 3 | 文化程度 | 高中（中专）及以下 | 36 | 60 |
|  |  | 高中（中专）以上 | 18 | 30 |
|  |  | 未填 | 6 | 10 |

10.3.2 公众调查意见统计结果

公众意见统计结果见表10-2。

表10-2  公众意见统计结果

| 问题 | 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 您对钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目的了解程度 | 了解 |  |  |  | 有所了解 |  |  | 不知道 |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  | 33 |  |  | 15 |  |  |  |
| 您认为该项目的环境问题主要是？（可多选） | 废水污染 | 大气污染 |  | 噪声污染 |  | 固废物污染 |  | 生态破坏 |  | 不知道 |  |
|  | 35 | 38 |  | 12 |  | 28 |  | 5 |  | 5 |  |
| 您认为该项目可能对您产生较大环境影响的是 | 废水污染 | 大气污染 |  | 噪声污染 |  | 固废物污染 |  | 生态破坏 |  |  | 无 |
|  | 12 | 20 |  | 6 |  | 17 |  | 3 |  |  | 2 |
| 您认为该项目对您的生活和工作的影响程度如何？ | 有很大影响 |  |  | 影响一般 |  |  | 没有影响 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 45 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 您认为该项目对您（或周围）造成的不利影响主要是？（可多选） | 环境公害 |  | 经济损失 |  |  | 生活环境 |  |  | 无 |  |  |
|  | 26 |  | 6 |  |  | 18 |  |  | 4 |  |  |
| 您是否关心该项目营运后环保处理设施的运行情况？ | 很关心 |  | 关心 |  |  | 有些关心 |  |  | 不关心 |  |  |
|  | 18 |  | 27 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |
| 从环境保护考虑，您对该项目通过环保竣工验收的态度是： | 赞成 |  |  | 不赞成 |  |  | 无所谓 |  |  |  |  |
|  | 55 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  |

从表10-2可知，公众对本项目有75%人了解或有所了解，25%公众不知道本项目。本项目的环境问题有58%的公众认为是废水污染，63%的公众认为是大气污染，25%的公众认为是噪声污染，42%的公众认为是固废物污染，13%的公众认为是生态破坏，5%的公众不知道。对自身产生环境影响，有20%的公众认为是废水污染，33%的公众认为是大气污染，10%的公众认为是噪声污染，28%的公众认为是固废物污染，5%的公众认为是生态破坏，3%的公众认为无影响。对生活和工作的影响有8%的公众认为有很大影响，75%的公众认为影响一般，17%的公众认为没有影响。项目造成的不利影响有43%的公众认为是环境公害，10%的公众认为是经济损失，30%的公众认为是生活环境，7%的公众认为无影响。项目营运后环保处理设施的运行情况有30%的公众很关心，45%的公众关心，17%的公众有些关心，8%的公众不关心。92%的公众赞成通过本项目的环保竣工验收。

十一、验收监测结论和建议

11.1验收监测结论

11.1.1环境管理检查结论

（1）建设项目环境影响评价和“三同时”制度执行情况

广西奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目（一期）从立项到试生产，各阶段基本能按环境保护法律、法规、规章制度执行。项目经广西壮族自治区环境保护厅批准建设，主要的环境保护设施与主体工程及配套工程基本做到同时设计、同时施工和同时投产，“三同时”执行较好。工程竣工后能委托环境监测部门进行项目竣工环境保护验收监测。

（2）建设项目履行环保审批制度情况

2018年2月，安徽中环环境科学研究院有限公司完成了《钦州市奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目环境影响报告书》；2018年2月27日，钦州市环境保护局以钦环审〔2018〕30号文对环境影响报告书作了同意批复；2018年12月广西奥佳华新能源科技有限公司委托广西钦州市荔香环保科技有限公司开展竣工环境保护验收监测工作。

（3）环评批复落实情况结论

已落实环境影响报告书提出的环境保护措施和环境保护管理要求，防治运营期的废水、废气、噪声。

项目酸雾废气通过在酸化槽设置半封闭式集气装置，经排风管道送至酸雾净化塔处理后通过18m高排气筒排放。电池生产车间搅拌产生的粉尘经负压布袋除尘系统处理后通过16m高排气筒排放。为了有效处理有机废气，分别在锌水车间及涂胶车间增设废气处理设施。项目（一期）无食堂，不产生油烟，工业园区有统一食堂。

项目前处理废水采用“隔油调节+FENTONG池+中和+沉淀”处理；含镍废水处理系统采用调节池+反应池+沉淀池+回调池，含铜、铟、锡废水处理系统采用调节池+反应池+沉淀池，然后进入自建综合污水处理系统。综合废水处理系统采用“混凝沉淀+砂滤+离子交换+澄清”工艺，处理合格后排放入河东污水处理厂。经废水综合处理站处理达标后部分废水再进行深度处理，采用R/O离子反渗透处理技术，回用至纯水系统制作纯水，用于电镀前处理用水。

项目噪声采用设备的消声、减震，厂房墙体采取相应的吸声材料等措施减少噪声排放对周围环境的影响。

（4）项目基本按环评批复要求落实了各项环保措施，各项环保设施运行正常。

11.1.2环境污染事故防范及应急措施检查结论

项目（一期）在设计、建造和运行中科学规划、合理布局、严格执行设计防火规范，保证建造质量，严格安全生产制度、严格管理，提高操作人员的素质和水平，以减少事故的发生。一旦发生事故，则根据具体情况采取应急措施，迅速切断泄漏源，控制事故扩大；立即报警；采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施等。

11.1.3现场监测结论

1、废气

项目废气包括有组织排放废气和无组织排放废气。

有组织排放废气为酸活化、电镀过程中产生的硫酸雾、盐酸雾废气、有机废气及投料和搅拌废气。经监测，酸雾废气和有机废气及投料和搅拌废气经处理设施处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中大气污染物控制要求中新建企业大气污染物排放限值，根据环评报告分析得出，本项目单位产品基准排气量远远低于标准基准排气量上限值，可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表6单位产品基准排气量标准限值。

无组织排放废气主要为粉尘、有机挥发性气体和汞及其化合物。经监测，电池生产车间产生的粉尘（颗粒物）、有机挥发性气体排放量较少，厂界监控点无组织废气浓度达到《电池工业污染物排放标准》 (GB30484-2013)表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。

2、废水

项目产生的废水包括生产废水和生活污水，生产废水主要为前处理废水，含镍、铜、铟、锡废水，生产废水监测结果均符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2水污染物排放限值；根据环评报告分析得出，单位产品排水量远远低于标准基准排水量上限值，可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中的标准的要求。为确保企业污水均达标排放，企业对该项目的污水处理设施进行了整改，整改措施主要为调整污水站加药比例，通过提高加药量改善废水处理效果，整改完成后，委托广西宏远环境监测有限公司2020年09月08日-09日对污水处理站出口和企业污水总排口进行了补充监测，监测报告结果显示企业污水处理站及总排口污水均达到标准限值要求，对环境影响不大。

3、厂界噪声

经监测，厂界周围的昼间噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB13248-2008）3类标准，项目（一期工程）厂界噪声对周围居住环境影响不大。

11.1.4项目验收监测综合结论

综上所述，广西奥佳华新能源科技有限公司生产新能源电池项目（一期）的建设基本执行了国家环境保护有关制度，主要环境保护设施基本按环境保护主管部门的批复要求建设，向外排放的大气污染物浓度达到国家有关的排放标准，生产废水、生活污水等经厂内污水处理系统处理后排入污水处理厂进行深度处理，部分生产废水经废水综合处理站处理达标后再进行深度处理，采用R/O离子反渗透处理技术，回用至纯水系统制作纯水，用于电镀前处理用水，厂界噪声基本达到区域环境噪声执行标准，项目的营运对周围环境影响较小，总体上符合建设项目工程竣工环境保护验收的条件，建议通过项目竣工环境保护验收。

11.2 建议

1、加强管理，提高各种生产设备长期、稳定运转的能力，减少非正常排放对环境的影响；同时，进一步改进生产工艺，减少大气污染。

2、做好风险防范及应急处理工作，加强环境风险事故应急演习，保障各项应急措施能够落实到位，并加强与钦州市相关部门的应急联动。

3、在加强环境管理的同时，按照监测计划做好运营期的环境监测工作，并加强环保设施的管理与维护，确保污染物稳定达标排放。